**В соответствии Пунктом 11 Раздела II Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы» представляет следующую информацию за 2013 год:**

**Подпункт «б»:**

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

1. **о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:**
   1. об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2013 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть ОАО "ПКС" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от: |  | 445 963 |
| ОАО "МРСК Северо-Запада" | ВН, СН1, СН2 | 402 153,40 |
| ООО «Охта Групп Онега» | СН2 | 7 323,99 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 353,37 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 36 132 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2013 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть ОАО "ПКС" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от: |  | 425 539 |
| ОАО "МРСК Северо-Запада" | ВН, СН1, СН2 | 389 962,45 |
| ООО «Охта Групп Онега» | СН2 | 6 783,07 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 347,63 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 28 446 |

* 1. об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;

***Использовано для тарифообразования по протоколу ГК РК по ценам и тарифам № 2 от 25.01.2013 г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2013 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск из сети ОАО "ПКС" (тыс.кВт\*ч), всего  в том числе: |  | 385 245 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 1 529,94 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 14 589 |
| Потребителям ОАО "КЭСК" | СН2  НН | 959  6 875 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН2  НН | 98 145,36  259 193,38 |
| ЗАО «Карелия-сети» | СН2 | 1 573,68 |
| ОАО «Оборонэнерго» | НН | 2 379,34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2013 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск из сети ОАО "ПКС" (тыс.кВт\*ч), всего  в том числе: |  | 369 695 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 1 505,06 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 11 486 |
| Потребителям ОАО "КЭСК" | СН2  НН | 714  6 169 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН2  НН | 91 864,64  253 962,62 |
| ЗАО «Карелия-сети» | СН2 | 1 653,32 |
| ОАО «Оборонэнерго» | НН | 2 340,66 |

* 1. о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

***Использовано для тарифообразования по протоколу № 2 от 25.01.2013 ГК РК по ценам и тарифам.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2013 года** | |
| Потери в сетях ОАО "ПКС", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2 | 60 720 |
| Потери в сетях ОАО "ПКС", % |  | 13,62% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2013 года** | |
| Потери в сетях ОАО "ПКС", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2 | 55 840 |
| Потери в сетях ОАО "ПКС", % |  | 13,12% |

1. **о затратах на оплату потерь, в том числе:**
   1. о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затраты ОАО "ПКС" на покупку потерь с собственных сетях, тыс. руб с НДС: |  | 162 634 |

* 1. об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2013 года** | | |
| Уровень нормативных потерь в сетях ОАО "ПКС", тыс.кВт\*ч |  | 60 720 | |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2013 года** | | |
| Уровень нормативных потерь в сетях ОАО "ПКС", тыс.кВт\*ч |  | | 55 840 |

***Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь:***

***Официальный документ, в котором прописаны нормативные потери ОАО "ПКС" – Протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 2 от 25.01.2013 года.***

* 1. о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в сетях ОАО "ПКС" | Единица измерения | Срок реализации | Источник финансирования | Количество |
| Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие нормативно-техническим документам (НТД) и разработка мероприятий по доведению измерительных комплексов на соответствие НТД на объектах ОАО "ПКС" и у абонентов юридических лиц | шт | январь - декабрь | себестоимость | 13 540 |
| Выполнение рейдов | шт | январь - декабрь | себестоимость | 36 |
| 3амена электросчетчиков с отрицательной погрешностью на электронные | шт | январь - декабрь | себестоимость | 15 |
| Отключение малозагруженных трансформаторов в летний период времени | шт | май - сентябрь | себестоимость | 104 |
| Замена трансформаторов в ТП-9; ТП-12; ТП-36 Т2; ТП-159 Т1,Т2 | шт | май - сентябрь | аренда | 5 |

* 1. о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фактические потери в сетях ОАО "ПКС", тыс. кВт\*ч |  | 150 668 |
| Стоимость фактических потерь, тыс. руб с НДС |  | 268 667 |

* 1. о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2013 года** | | |
| Потери, возмещаемые ОАО "ПКС" из тарифа, оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: |  | 60 720 | |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2013 года** | | |
| Потери, возмещаемые ОАО "ПКС" из тарифа, оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: |  | | 55 840 |

* 1. о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

|  |  |
| --- | --- |
| Зоны деятельности | г. Петрозаводск |
| Пряжинский район |

***Сведения по городу Петрозаводску.***

***Распределительные подстанции по городу Петрозаводску.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | тр-ры шт |
|  | **Местонахождение** | **Напря-** | **Мощн.** | | **Фидер** | **п р и н а д л е ж н о с т ь** | | |
| **РП** |  | **жение,** | **тр-ров,** | |  |  |  |  |
|  |  | **кв** | **ква** | |  | **РУ-6-10кв** | **тр-ры** | **РУ-0,4кв** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РП-1 | ул. Луначарского, 1 | 6 | 320 |  | 28/1 , 19/ 1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 1 |
| РП-2 | ул. Красноармейская 26а | 6 | 400 |  | 14/2,19/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 1 |
| РП-3 | ул. Нойбранденбургская 14а | 10 | 400 | 400 | 10/70, 18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-4 | ул. Ровио 14, у АТС | 10 | 400 | 400 | 1/66, 10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-5 | ул. Мурманская, Советская 25 | 6 | 400 | 320 | 34/1 , 16/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-6 | ул. Антикайнена-пр. Ленина 33 | 6 | 320 | 400 | 31/1 , 21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-7 | пр. Первомайский 2, | 6 | 400 | 400 | 5/1 , 18/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| к/т "Калевала" | 400 |  | 1 |
| РП-8 | ул. Ригачина 47 (трикотажная | 10 | 100 |  | 17/70, 3/70 |  |  |  |  |
| фабрика) | через РП-519 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 1 |
| РП-9 | ул. Ровио, 19А | 10 | 630 | 630 | 2/66, 12/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-10 | Ключевское ш. 15 | 10 | 250 |  | 8/70, 14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 1 |
| РП-11 | ул. Чкалова, 56 | 10 | 400 | 400 | 9/67,19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-12 | Березовая аллея, 25б | 10 | 400 | 400 | 2/71, 24/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-13 | пр. Комсомольский. Троллейбусное депо | 10 |  |  | 17/66, 7/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 0 |
| РП-14 | ул. Гвардейская | 10 | 100 |  | 1/46, 22/46 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 1 |
| РП-15 | ЮПЗ, Севзапэлектромонтаж | 10 | 63 |  | 9/46, 14/46 | ППЭС | ППЭС | - | 1 |
| РП-16 | Дзержинского, 32. М.Слободская | 6 | 630 | 630 | 41/1, 42/1 | абонент | абонент | абонент | 2 |
| РП-17 | пр. А. Невского, ул. Мерецкого | 10 |  |  | 48/68 | абонент | - | - | 0 |
| РП-18 | наб. Варкауса 7 | 6 | 400 | 400 | 36/1, 3/1 | ППЭС | ППЭС | абонент | 2 |
| РП-19 | ул. Университетская | 10 | 630 | 630 | 6/71, 10/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС | 2 |
| РП-20 | ул. Правды/ул.Варламова | 10 | 630 | 630 | 17-8/70,16-14/70,17-4/70 | Абон | Абон. | Абон. | 2 |
| РП-21 | ул. Горького,25 | 6 | 1000 | 1000 | 5/2, 8/2 | абонент | абонент | абонент | 2 |
| РП-22 | Микрорайон Кукковка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП-23 | наб.Варкауса 29 | 10 | 630 | 630 |  | абонент | абонент | абонент | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Мощность** | **ШТ тр** |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | 8903 | 7270 | **абонент:** | 5320 | 8 |  |  |
|  |  | **16173** | | **ППЭС:** | 10853 | 27 |  | **35** |

***Переключательные пункты по г Петрозаводску***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местонахождение** | **Напря-** | **Мощн.** | **Фидер** | **принадлежность** |
| **ПП** |  | **жение,** | **тр-ров,** |  |  |
|  |  | **кв** | **ква** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПП-1 | Шуйское шоссе, у Тепличного | 6 |  | 10/57 с РП-12ц, | ППЭС |
| яч. 11 |
| 2 | ПП-2 | Соломенское шоссе, район Пески | 6 |  | 23/3 | ППЭС |
| 3 | ПП-3 | Сулажгорский кирпичный завод | 6 |  | 8/21 | ППЭС |
| 4 | ПП-4 | Шуйское шоссе , у ветлечебницы | 6 |  | 5/57 | ППЭС |
| 5 | ПП-5 | ул. Чапаева, пр. Лесной | 10 |  | 22/67 | ППЭС |
| 6 | ПП-6 | Объездная дорога , у стадиона ''Динамо'' | 10 |  | 10/72 | ППЭС |
| 7 | ПП-7 | Сулажгора | 10 |  | 6/72 | абонент |
| 8 | ПП-8 | Соломенское ш., 3а | 6 |  | 23/3 | абонент |
| 9 | ПП-9 | Уул.Заводская 4.(ООО"Петрокерамика") | 6 |  | 10/7 | ППЭС |
| 10 | ПП-10 | Судоверфь, ул. Онежской флотилии | 10 |  | 19/70 | ППЭС |

***Трансформаторные подстанции по г. Петрозаводску***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Местонахождение** | **Напря-** | **Мощн.** | | **Фидер** | **п р и н а д л е ж н о с т ь** | | |
| **ТП** |  | **жение,** | **тр-ров,** | |  |  |  |  |
|  |  | **кв** | **ква** | |  | **РУ 6-10кв** | **тр-ры** | **РУ-0,4кв** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-1 | ул. Судостроительная, 16 | 10 | 250 | 300 | 21/79 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 2 | ТП-2 | пр. К. Маркса 2, Речной вокзал | 6 | 400 | 315 | 28/1 , 6/1 , 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 3 | ТП-4 | ул. Жуковского 32 | 10 | 400 | 400 | 5/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 4 | ТП-5 | пр. Первомайский 50 | 6 | 250 | 250 | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 5 | ТП-6 | ул. Антикайнена 4 | 6 | 400 | 400 | 22-19/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 6 | КТП-7 | ул. Боровая 2 | 10 | 400 | 400 | 6/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 7 | ТП-8 | ул. Красноармейская 33 | 6 | 630 | 630 | 6-19/2, 9-5/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 8 | ТП-9 | ул. Гоголя 24 | 6 | 400 |  | 22/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 9 | ТП-10 | ул. Луначарского 33 | 10 | 400 | 250 | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 10 | ТП-11 | ул. Кирова 41 | 6 | 320 |  | 25/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 11 | ТП-12 | ул. Чапаева 6А | 10 | 400 |  | 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 12 | КТП-13 | пр. К. Маркса 16 | 6 | 400 | 400 | 32/1, 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 13 | ТП-14 | ул. Жуковского 8 | 10 | 630 | 630 | 9/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 14 | КТП-15 | ул. Лермонтова 20 | 10 | 630 | 630 | 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 15 | ТП-15А | ул.Фурманова 27 | 6 | 400 |  | 8/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 16 | КТП-16 | ул. Ульянова 6 - Некрасова 5 | 10 | 630 | 630 | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 17 | ТП-17 | ул. Куйбышева, 10 | 6 | 400 |  | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 18 | ТП-18 | ул. Луначарского 7, пр. А. Невского 8 | 10 | 250 |  | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 19 | ТП-19 | ул. Л. Толстого, 5 | 6 | 250 |  | 6/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 20 | ТП-20 | ул. Радищева, Ригачина, 52 | 10 | 400 | 400 | 2/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 21 | ТП-21 | ул. Машезерская, 26 | 6 | 400 |  | 14-19/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 22 | ТП-22 | пр. А. Невского, 30 | 10 | 400 | 400 | 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 23 | ТП-23 | пр. А Невского 62 | 10 | 400 | 400 | 48/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 24 | ТП-24 | наб. Гюллинга 11, ''Дом Быта'' | 6 | 400 | 400 | 14/19 , 6/1 , 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 25 | ТП-25 | ул. Свердлова, 27 | 6 | 315 |  | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 26 | ТП-26 | ул. Куйбышева 19 -пр. Ленина 4 | 6 | 630 | 630 | 25/1 , 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 27 | ТП-27 | ул. Анохина -Гоголя 23А | 6 | 400 | 400 | 9-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 28 | КТП-28 | ул. Онежской флотилии | 10 | 250 |  | 15-17/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 29 | ТП-29 | ул. Гоголя, 45 | 6 | 320 | 630 | 16/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 30 | ТП-30 | пр. А. Невского 18 | 10 | 250 |  | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 31 | ТП-31 | пр. А. Невского, 36 | 6 | 250 |  | 6/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 32 | ТП-32 | пр. А. Невского, 46 | 6 | 320 |  | 14-19/2, 14/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 33 | ТП-33 | ул. Лисициной, 6 | 6 | 250 | 200 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 34 | ТП-34 | ул. Энгельса, 6 | 6 | 400 | 400 | 42/1 , 9-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 35 | ТП-35 | ул. Гвардейская 15 - Сусанина 6 | 10 | 400 | 400 | 29/68, 15-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 36 | ТП-36 | ул. М. Горького, 10 | 6 | 400 | 400 | 22/2, 1-19/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 37 | ТП-37 | ул. Промышленная, 4 | 10 | 400 |  | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 38 | ТП-38 | ул. Зайцева 5 | 6 | 630 | 630 | 9/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 39 | ТП-39 | ул. Куйбышева 9, Свердлова 7 | 6 | 315 |  | 25/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 40 | ТП-40 | ул. Кирова 7, ул. Свердлова, 23 | 6 | 400 |  | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 41 | ТП-41 | ул. Каменоборская, Рылеева, 2 | 10 | 400 |  | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 42 | КТП-42 | пос. Соломенное, Петрозаводское ш. 18 | 6 | 400 |  | 14/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 43 | ТП-43 | пос. Соломенное, ул. Труда 6 | 6 | 400 | 315 | 14/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 44 | ТП-44 | ул. Щорса 3, СПТУ-10 | 10 | 400 | 400 | 14/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 45 | ТП-45 | ул. Боровая 7 | 10 | 400 | 400 | 13/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 46 | ТП-47 | ул. Мерецкова, 18А | 10 | 630 | 630 | 17/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 47 | КТП-48 | ул. Мебельная, 70 | 6 | 400 |  | 14/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 48 | ТП-49 | ул. Дзержинского 38, школа N17 | 6 | 400 | 400 | 27/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 49 | ТП-50 | ул. Свердлова - Дзержинского, 5 | 6 | 400 |  | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 50 | КТП-51 | ул. Олонецкая, 40 | 10 | 400 | 400 | 12-19/67, 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 51 | ТП-52 | ул. Машезерская 40 | 6 | 400 | 400 | 14/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 52 | ТП-53 | ул. Луначарского, 38 | 10 | 630 |  | 2/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 53 | ТП-54 | ул. Островского, 54, дом сестр. Ухода | 6, 10 | 400 | 250 | 9/2, 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 54 | ТП-56 | ул. Правды, 2 | 6 | 320 | 400 | 13/2 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 55 | ТП-57 | ул. Варламова, 62 | 10 | 400 | 400 | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 56 | ТП-58 | ул. Чапаева 3, ''Автовокзал'' | 10 | 300 |  | 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 57 | ТП-59 | ул. Новосулажгорская 23, а/к 1123 | 10 | 400 | 400 | 5/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 58 | ТП-60 | ул. Чкалова, 49 | 10 | 400 | 400 | 12-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 59 | КТП-61 | ул. Муезерская, 41 | 10 | 400 |  | 13/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 60 | КТП-62 | пер. 6-ой Гвардейский 7А | 10 | 400 |  | 15-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 61 | ТП-63 | ул. Новосулажгорская, 63А | 10 | 400 | 400 | 5/72, 9/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 62 | ТП-64 | ул. Правды, 28-а | 6 | 400 |  | 13/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 63 | ТП-65 | ул. Балтийская, 11А | 10 | 630 | 400 | 13-1/66,18-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 64 | ТП-66 | пр. А. Невского, 69 | 10 | 400 | 400 | 17/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 65 | ТП-67 | ул. Куйбышева,1 | 6 | 250 |  | 32/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 66 | ТП-68 | пр. Ленина, 26 | 6 | 400 |  | 16-31/1, 41/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 67 | КТП-70 | ул. Гоголя 32, Анохина, 27 | 6 | 315 |  | 22/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 68 | ТП-71 | ул. Калинина 33, ''Речное училище'' | 10 | 400 | 400 | 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 69 | ТП-72 | ул. Зайцева, 22 | 6 | 400 |  | 9\1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 70 | ТП-73 | ул. Куйбышева, 6 (спецбольница), Титова 3 | 6 | 400 |  | 4/1 , 9-19/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 71 | ТП-74 | наб. Гюллинга, 15 | 10 | 400 | 400 | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 72 | ТП-75 | ул. Щербакова, 21 (школа-интернат) | 10 | 400 | 630 | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 73 | ТП-76 | ул. Коммунальная, 8 (госпиталь) | 6 | 630 |  | 9-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 74 | ТП-77 | наб. Ла-Рошель 11, школа N37 | 6 | 320 | 315 | 17-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 75 | ТП-78 | ул. Ломоносова 3, Лыжная | 10 | 400 | 400 | 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 76 | ТП-79 | ул. Калинина, 8 | 6 | 320 | 320 | 14/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 77 | ТП-80 | ул. Пушкинская,7, Дом физкультуры | 6 | 400 |  | 9-19/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 78 | ТП-81 | ул. Горького, 20 | 6 | 400 | 400 | 15-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 79 | ТП-82 | ул. Сортавальская 7Б, школа N13 | 10 | 400 | 400 | 1-2/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 80 | ТП-83 | ул. Чкалова 47 | 10 | 630 | 630 | 12-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 81 | ТП-84 | ул. Нойбранденбургская 5 | 10 | 400 | 400 | 7-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 82 | ТП-85 | пр. Комсомольский, 9 | 10 | 400 | 400 | 17/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 83 | ТП-86 | ул. Виданская 5, Грибоедова14 | 6 | 630 | 630 | 6-16/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 84 | ТП-87 | ул. Олонецкая 81А, котельная | 10 | 400 |  | 12-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 85 | ТП-88 | ул. Мелентьевой 50, Кутузова 35 | 6 | 400 |  | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 86 | КТП-89 | ул. Федосовой 8 | 6 | 250 |  | 6/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 87 | ТП-90 | ул. Андропова 10 | 6 | 630 | 630 | 41/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 88 | ТП-91 | пр. Ленина 11В, Кирова, 15 | 6 | 400 | 315 | 42/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 89 | ТП-92 | пр. Ленина 3А, ул. Пушкинская, 17 | 6 | 315 | 400 | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 90 | КТП-94 | ул. Ломоносова 63А, база ППЭС | 10 | 250 |  | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 91 | ТП-96 | ул. Л. Толстого 23, пр. А. Невского 35 | 6 | 320 |  | 13/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 92 | ТП-97 | ул. Боровая, Беломорская 34 | 10 | 250 | 250 | 6/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 93 | КТП-98 | ул. Совхозная,''Агробаза'' | 10 | 160 |  | 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 94 | ТП-99 | ул. Луначарского, 24 | 10 | 630 |  | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 95 | ТП-100 | ул. Волховская 4А | 10 | 630 | 630 | 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 96 | ТП-101 | ул. Зеленая, 9 | 10 | 250 | 250 | 12-19/67, 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 97 | ТП-102 | пр. Первомайский 56, строительн. Техникум | 6 | 315 | 400 | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 98 | ТП-103 | ул. Гвардейская, 21 | 10 | 400 | 400 | 29/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
|  | ТП-104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТП-105 | ул. Кирова, 47Б | 6 | 400 | 250 | 9/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 100 | ТП-106 | ул. Андропова, 2 | 6 | 630 | 400 | 9-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 101 | КТП-107 | ул. Свердлова 6 | 6 | 250 |  | 4/1 , 25/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 102 | ТП-108 | пр. Октябрьский 47 | 6 | 400 | 400 | 3-16/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 103 | ТП-109 | ул. Советская, 31 | 6 | 630 | 630 | 33/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 104 | ТП-110 | ул. Калинина 52 | 6 | 160 | 160 | 14/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 105 | ТП-111 | ул. Репникова 21А | 10 | 250 | 250 | 29/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 106 | ТП-112 | ул. Герцена, 18 | 6 | 630 | 630 | 9-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 107 | КТП-113 | ул. Гоголя 1 | 6 | 315 |  | 13-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 108 | ТП-114 | ул. Куйбышева, 11 | 6 | 400 | 400 | 25/1 , 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 109 | ТП-115 | ул. Правды, 8 | 10 | 630 |  | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 110 | КТП-116 | ул. Мелентьевой, 43-а, Советская 43 | 6 | 200 |  | 33/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 111 | ТП-117 | ул. М. Горького, 4 | 6 | 180 | 400 | 13-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 112 | ТП-118 | Вытегорское шоссе 82 Спецавтобаза | 10 | 400 | 250 | 29/68, 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 113 | ТП-119 | ул. Зайцева, 40 | 6 | 200 | 400 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 114 | ТП-120 | ул. Зайцева, 47 | 6 | 400 | 400 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 115 | ТП-121 | ул. Красная 31 | 6 | 400 | 400 | 41/1 , 32/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 116 | ТП-122 | ул. Лисициной,5А | 6 | 400 | 400 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 117 | ТП-123 | ул. Пушкинская, 2 | 6 | 100 |  | 11-19/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 118 | ТП-124 | ул. Бесовецкая 13 | 6 | 630 |  | 9\1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 119 | ТП-125 | ул. Антонова, 6 | 10 | 630 | 630 | 5-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 120 | ТП-126 | ул. Кутузова 56 | 6 | 320 | 400 | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 121 | КТП-127 | 'Пески'', Соломенское шоссе | 6 | 250 |  | 23/3 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 122 | ТП-128 | пр. А. Невского, 56 | 10 | 400 |  | 48/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 123 | ТП-129 | пр. Ленина 35, ул. Анохина, 39 | 6 | 400 |  | 15-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 124 | ТП-130 | ул. Кирова 16 | 6 | 320 | 400 | 42/1 , 25/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 125 | ТП-131 | ул. Луначарского, 3 | 10 | 400 |  | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 126 | ТП-132 | ул. Правды 29, Пожарное депо | 10 | 400 |  | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 127 | ТП-133 | ул. Чернышевского, 7 | 10 | 400 | 400 | 1-3/70, 2/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 128 | ТП-134 | ул. Ключевское шоссе 5 | 10 | 400 | 400 | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 129 | ТП-135 | ул. Пархоменко 48 | 6 | 630 | 400 | 9/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 130 | ТП-136 | ул. Мира, спец. Школа, ул. 8-го Марта 40 | 10 | 400 | 400 | 9/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 131 | ТП-137 | ул. Куйбышева, Титова 8 | 6 | 100 |  | 4/1 , 25/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 132 | ТП-138 | ул. Крупской 12, дворец творчества | 6 | 400 | 400 | 42/1, 27/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 133 | ТП-139 | ул. Мурманская 33 | 6 | 400 | 400 | 6-16/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 134 | ТП-141 | пр. А. Невского, 68 | 10 | 400 |  | 17/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 135 | ТП-142 | пр. Первомайский, 16А | 6 | 400 | 400 | 6-16/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 136 | ТП-143 | ул. Андропова, 13 | 6 |  |  | 41/1. 42/1 | ППЭС |  |  |
| 137 | ТП-144 | ул. Луначарского, 61 | 10 | 400 |  | 2/70, 10-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 138 | ТП-145 | ул. Виданская 19Б | 6 | 400 |  | 33/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 139 | ТП-146 | ул. Ключевая 18 | 10 | 400 | 400 | 29/68, 18-10/70, 5-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 140 | ТП-147 | пр. Комсомольский, 20, проходная 51-75-29 | 10 | 400 | 400 | 11/66, 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 141 | ТП-148 | ул. Ведлозерская, 6 | 6 | 400 | 400 | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 142 | ТП-149 | Петрозаводское шоссе, 8 | 6 | 250 |  | 14/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 143 | ТП-150 | ул. Федосовой, 46 | 6 | 315 | 400 | 6/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 144 | ТП-151 | ул. Сулажгорская, 11 | 10 | 400 |  | 5/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 145 | ТП-152 | ул. Островского 81 - Мичуринская 11 | 6 | 400 |  | 9/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 146 | ТП-153 | ул. Чапаева 12 | 10 | 400 | 400 | 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 147 | ТП-154 | ул. Судостроительная 8 | 10 | 630 | 630 | 21/79 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 148 | ТП-155 | ул. Володарского 40 | 6 | 630 | 630 | 12-19/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 149 | ТП-156 | пр. Ленина, 10 | 6 | 320 | 320 | 42/1 , 32/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 150 | КТП-157 | пос. Сулажгора | 10 | 100 |  | 6/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 151 | ТП-158 | ул. Правды 36 | 10 | 400 |  | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 152 | ТП-159 | пр. Ленина, 33 | 6 | 400 | 400 | 13-21/2, 22/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 153 | ТП-160 | ул. Горького 23, Красноармейская 20 | 6 | 400 | 400 | 15-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 154 | КТП-161 | ул. Пионерская, 7 | 10 | 630 |  | 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 155 | КТП-162 | ул. Транспортная, 3 | 10 | 400 |  | 9/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 156 | КТП-163 | ул. Ладожская 50 | 10 | 400 |  | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 157 | ТП-164 | ул. Ригачина, 12А | 10 | 630 | 630 | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 158 | КТП-165 | Сулажгорский кирпичный завод | 6 | 250 |  | 9/26 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 159 | ТП-166 | ул. Варламова, 9 | 10 | 400 | 400 | 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 160 | ТП-167 | ул. Заводская (склады) | 6 | 400 | 180 | 5/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 161 | ТП-168 | Шуйское шоссе, ''Газораздаточная'' | 6 | 250 | 250 | 5/57, 8/21 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 162 | ТП-169 | Шуйское шоссе 4 | 6 | 630 | 630 | 5/7, 34/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 163 | ТП-170 | ул. Красноармейская, 31 | 6 | 320 | 400 | 6-19/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 164 | ТП-171 | ул. Пушкинская, Титова, 2 | 6 | 250 |  | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 165 | ТП-172 | ул. Красноармейская, 30 | 6 | 400 |  | 15-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 166 | ТП-173 | ул. Боровая 17, в/ч 2436 | 10 | 250 | 250 | 10/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 167 | ТП-175 | ул. Ригачина, 50 | 10 |  |  | 2/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 168 | ТП-176 | ул. Кирова, 40 | 6 | 400 | 400 | 6/1 , 25/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 169 | ТП-177 | ул. Ленинградская, 12 | 6 | 400 |  | 36/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 170 | ТП-178 | ул.Виданская, 27 | 6 | 250 |  | 6-16/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 171 | ТП-179 | ул. Толстого 36 | 10 | 400 | 400 | 1-3/70, 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 172 | ТП-180 | ул. Ленинградская, 8А | 6 | 250 | 320 | 3/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 173 | ТП-181 | наб. Варкауса 5 | 6 | 400 | 400 | 3/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 174 | ТП-182 | ул. Московская, 1А | 6 | 400 | 250 | 3/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 175 | ТП-183 | пр. Октябрьский, 18 | 6 | 320 |  | 36/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 176 | ТП-184 | пр. Октябрьский, 12 | 6 | 400 |  | 36/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 177 | ТП-185 | ул. Ленинградская, 11 | 6 | 400 |  | 18/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 178 | ТП-186 | пр. Октябрьский, 22 | 6 | 400 | 400 | 36/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 179 | ТП-187 | ул. Коммунистов, 32А | 10 | 400 |  | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 180 | ТП-188 | ул. Труда 1 | 6 | 250 | 400 | 23/3, 14/51, 19/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 181 | ТП-189 | ул. Ригачина, 34, Державина 4 | 10 | 400 | 400 | 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 182 | ТП-190 | пр. Октябрьский, 28 | 6 | 400 |  | 3/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 183 | ТП-191 | пр. Первомайский, 15 | 6 | 630 | 630 | 13-5/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 184 | ТП-192 | пл. Кирова, Драм. Театр | 6, 10 | 630 | 630 | 28/1 с РП-1 яч.10, 3/17 с РП-8 яч.1 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 185 | ТП-193 | ул. Пирогова 2 | 6 | 400 | 400 | 9/2, 20/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 186 | ТП-194 | пр. Октябрьский, 1 | 6 | 630 | 630 | 18/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 187 | ТП-195 | ул. Антикайнена, 27 | 6 | 400 | 315 | 41/1 , 9-5/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 188 | ТП-196 | ул.Шотмана, 8 | 6 | 400 | 400 | 9-5/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 189 | ТП-197 | ул. Герцена 43, пр. Ленина, 25 | 6 | 630 |  | 9-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 190 | ТП-198 | пр. А. Невского, 51 | 6 | 250 | 400 | 14/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 191 | ТП-199 | ул. Володарского, 43 | 6 | 400 |  | 12-19/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 192 | ТП-200 | ул. Красная, 36-а | 6 | 320 | 400 | 41/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 193 | ТП-201 | ул. Островского, 87 | 6 | 400 |  | 9/2, 16/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 194 | КТП-202 | пос. Шуя, ''Конус'' | 6 | 100 |  | 8/21 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 195 | ТП-203 | ул. Пушкинская, 11 | 6 | 400 | 315 | 4/1, 19/1 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 196 | ТП-204 | пр. К. Маркса, 19 Финский и кукольный театры | 6 | 400 | 400 | 5-19/1 , 32/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 197 | ТП-205 | ул.Пирогова, 5А | 6 | 315 |  | 9/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 198 | КТП-206 | пр. Первомайский, 72 | 6 | 315 |  | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 199 | ТП-207 | ул. Московская, 15 | 6 | 630 |  | 36/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 200 | ТП-208 | ул. Советская 6 | 6 | 250 | 315 | 18/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 201 | ТП-209 | ул. Черняховского, 51 | 6 | 630 |  | 9/2, 16/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 202 | ТП-210 | Шуйское шоссе, ул. Заводская | 6 | 630 |  | 5/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 203 | ТП-211 | ул. Коммунистов, 31 | 6 | 400 | 250 | 14-28/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 204 | КТП-213 | ул. Пархоменко 24 | 10 | 400 | 400 | 12-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 205 | ТП-213а | пер. Хвойный, 5 | 10 | 300 |  | 12-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 206 | ТП-214 | ул. Советская, 10 | 6 | 400 | 630 | 18/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 207 | ТП-215 | ул. Антикайнена 34, ''Рынок'' | 6 | 400 |  | 41/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 208 | ТП-216 | наб. Варкауса 15, школа N28 | 6 | 400 |  | 3/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 209 | ТП-217 | Пряжинское шоссе, насосн. Станция | 6 | 160 | 160 | 10/26, 10/57 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 210 | ТП-218 | ул. Плеханова,5А, химчистка | 10 | 180 |  | 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 211 | ТП-219 | Лососинск. Шоссе 11, Онкологический диспансер | 6 | 200 | 250 | 16/2, 13/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 212 | ТП-220 | ул. Л. Чайкиной, 2 | 6 | 630 |  | 17-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 213 | ТП-221 | пр. Первомайский, 38 | 6 | 400 | 400 | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 214 | ТП-222 | ул. Шотмана, 7 | 6 | 400 | 400 | 9-5/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 215 | ТП-223 | ул. Парковая 37 | 6 | 250 |  | 9/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 216 | ТП-224 | ул. Пирогова 12 | 6 | 180 | 200 | 16/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 217 | ТП-225 | ул. Пирогова 3, Республик. Б-ца | 6 | 630 | 400 | 9/2, 16/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 400 | 400 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 218 | ТП-226 | пр. Первомайский, 58 | 6 | 630 | 630 | 11-34/1 ; 16/7-6 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 219 | ТП-227 | ул. Нойбранденбургская 15,школа N39 | 10 | 400 |  | 16-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 220 | КТП-228 | ул. Транспортная 20, Сулажгора, | 10 | 400 |  | 9/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 221 | ТП-229 | ул. Нойбранденбургская, 22А | 10 | 400 | 400 | 17-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 222 | ТП-230 | ул. Кузьмина, Варламова, 36 | 10 | 400 | 400 | 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 223 | ТП-231 | ул. Калинина 57А | 10 | 400 | 400 | 17-4/70, 48/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 224 | ТП-232 | ул. Володарского, 14 | 6 | 400 | 400 | 6/19, 14/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 225 | ТП-233 | Антонова, 13 | 10 | 300 | 400 | 18-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 226 | ТП-234 | ул. Зеленая, 4 | 10 | 400 | 400 | 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 227 | ТП-235 | Лососинское ш., 15, Комбинат благоустройства | 6 | 400 | 400 | 13/2, 16/2 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 228 | ТП-236 | ул. Мелентьевой 22 | 6 | 400 | 400 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 229 | ТП-237 | ул. Чернышевского, 4 | 10 | 400 | 400 | 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 230 | ТП-238 | м/р Ключевая (подкачка),ул. Корабелов 30 | 10 | 400 | 400 | 18-10/70 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 231 | ТП-239 | ул.Калинина 41 | 10, 6 | 400 | 400 | 1-3/70, 21-14/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 232 | ТП-240 | пр. Октябрьский, 13 | 6 | 315 | 400 | 6-16/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 233 | ТП-241 | ул. Повенецкая - Л. Чайкиной 23 | 6 | 400 | 400 | 5/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 234 | ТП-242 | ул. Варламова 25, больница водников | 10 | 630 | 400 | 1-3/70, 17-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 235 | ТП-243 | ул. Антонова, 12А | 10 | 630 | 400 | 18-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 236 | ТП-244 | ул. Володарского, 26 | 6 | 250 | 180 | 14/19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 237 | ТП-245 | ул. Репникова, 3 | 10 | 630 | 630 | 18-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 238 | ТП-246 | Ключевское шоссе 13 | 10 | 250 | 250 | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 239 | ТП-247 | пр. А. Невского, 65 | 10 | 400 | 400 | 48/68, 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 240 | ТП-248 | ул. Ключевая 19 | 10 | 400 | 250 | 4-18/70, 12-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 241 | ТП-250 | ул. Фролова, 3 | 10 | 630 | 630 | 14-10/66, 9-1/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 242 | ТП-251 | ул. Балтийская, 31 | 10 | 400 | 400 | 9-1/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 243 | ТП-252 | ул. Балтийская, 17 | 10 | 400 | 400 | 9-1/66, 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 244 | ТП-253 | ул. Тупиковая, Владимирская 24 | 10 | 315 | 400 | 14/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 245 | ТП-254 | ул. Ригачина - наб. Гюллинга | 6 | 630 | 630 | 4/1 , 8-28/1 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 246 | ТП-255 | ул. Калинина, 54 | 10 | 250 | 250 | 17-4/70, 48/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 247 | Тп-256 | ул. Фролова 14 | 10 | 630 | 630 | 15-1/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 248 | ТП-257 | ул. Фролова, 12, школа N5 | 10 | 250 | 250 | 6-12/66, 20-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 249 | ТП-258 | ул. Фролова, 4 | 10 | 400 | 400 | 20-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 250 | ТП-259 | ул. Ровио, 38 | 10 | 630 | 630 | 6-12/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 251 | ТП-260 | ул. Балтийская, 71 | 10 | 630 | 630 | 6-12/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 252 | ТП-261 | пр. Октябрьский 63А | 6 | 400 | 400 | 6-16/7, 33/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 253 | ТП-263 | ул. Пограничная 5 | 10 | 400 | 400 | 6/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 254 | ТП-264 | ул. Калевалы, 6 | 6 | 400 | 400 | 33/7, 9-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 255 | ТП-265 | ул. Судостроительная, 20 | 10 | 250 | 250 | 6-18/70, 17-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 256 | ТП-266 | ул. Судостроительная 26 | 10 | 400 | 400 | 6-18/70, 17-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 257 | ТП-267 | ул. Шотмана, 30, Сорокская 4 | 6 | 400 | 400 | 13-5/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 258 | ТП-268 | ул. Пограничная, 4 | 10 | 400 | 400 | 10/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 259 | ТП-269 | ул. Сегежская, 5 | 10 | 400 | 400 | 5-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 260 | ТП-270 | ул. Кутузова, 53А | 6 | 250 | 250 | 33/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 261 | ТП-271 | Пески, Соломенское шоссе, 9-б | 6 | 250 | 250 | 11/7, 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 262 | ТП-272 | ул. Белорусская,1, школа 40 | 6 | 315 | 250 | 11-34/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 263 | ТП-273 | пр. Комсомольский, 23а | 10 | 630 | 630 | 12-12/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 264 | ТП-274 | ул. Кемская 7 | 10 | 630 | 400 | 17-10/70, 6-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
|  | КТП-275 | пр. Комсомольский, Курган |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ТП-276 | ул. Новосулажгорская 7 | 10 | 250 |  | 5/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 266 | ТП-277 | Стадион ''Спартак'', ул. Герцена 1 | 6 | 400 |  | 12-19/2 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 267 | ТП-278 | ул. Сортавальская 6А | 10 | 400 | 400 | 5-2/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 268 | ТП-279 | НЛС стадион ''Спартак'', ул. Герцена 1 | 6 | 400 |  | 12-19/2 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 269 | ТП-280 | пр. Карельский, 16 | 10 | 630 | 400 | 5-2/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 270 | ТП-281 | пр. Первомайский, 30-а | 6 | 400 | 400 | 10-34/1 , 23/67 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 271 | ТП-282 | ул. Архипова, 18 | 10 | 400 | 400 | 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 272 | ТП-283 | ул. Промышленная,9, общежитие Пединститута | 10 | 630 | 630 | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 273 | ТП-284 | ул. Ломоносова 63 | 10 | 250 | 400 | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 274 | ТП-285 | Детская республиканская больница, Парковая 58 | 6 | 630 | 630 | 16/2, 7/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 275 | ТП-286 | ул. Ровио, 6 | 10 | 400 | 400 | 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 276 | ТП-287 | пр. Питкярантская 32 | 10 | 400 | 400 | 10-12/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 277 | ТП-288 | пр. Карельский, 6-а | 10 | 630 | 630 | 10-12/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 278 | ТП-289 | ул. Питкярантская, 16А | 10 | 400 | 400 | 1-2/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 279 | ТП-290 | ул. Сегежская, 11 | 10 | 400 | 400 | 5-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 280 | ТП-291 | ул. Нойбранденбургская 1, поликлиника N 4 | 10 | 400 | 400 | 7-18/70, 13-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 281 | ТП-292 | ул. Пограничная 19, (прачечная) | 10 | 400 | 400 | 10/72 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 282 | ТП-293 | ул.Варламова 19 | 10 | 400 | 400 | 11-8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 283 | ТП-294 | ул. Питкярантская, 28 | 10 | 400 | 400 | 10-12/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 284 | ТП-295 | пер. Ругозерский, 7 | 10 | 400 | 400 | 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 285 | ТП-296 | ул. Питкярантская, 8 | 10 | 400 | 400 | 1-2/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 286 | ТП-297 | ул. Ровио, 7, Торнева 3 | 10 | 400 | 630 | 17-1/66, 22-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 287 | ТП-298 | ул. Ровио, 5, Лыжная 22 | 10 | 400 | 400 | 22-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 288 | ТП-299 | ул. Герцена, 15 | 6 | 400 | 400 | 13-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 289 | ТП-300 | ул. Новосулажгорская, 4 | 10 | 400 | 400 | 5/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 290 | ТП-301 | ул. Лыжная, 30 | 10 | 400 | 400 | 17-1/66, 22-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 291 | ТП-302 | ул. Древлянка, 10 | 10 | 400 | 400 | 22/67, 12/71, 11/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 292 | ТП-303 | ул. Сыктывкарская, 11 | 10 | 400 | 400 | 11/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 293 | ТП-304 | ул. Древлянка, 9 | 10 | 400 | 400 | 11/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 294 | ТП-305 | Березовая аллея, 35 | 10 | 400 | 400 | 11/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 295 | ТП-306 | пер. Попова, 8 | 10 | 400 | 400 | 22/67, 11/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 296 | ТП-307 | ул. Пограничная 11 | 10 | 630 | 630 | 10/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 297 | ТП-308 | ул. Сыктывкарская 29 | 10 | 400 | 400 | 22/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 298 | ТП-309 | Березовая аллея 42, лицей N 1 | 10 | 400 | 630 | 12/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 299 | ТП-310 | ул. Древлянка, 20 | 10 | 400 | 400 | 12/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 300 | ТП-311 | ул. Гвардейская 46 | 10 | 400 | 400 | 15-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 301 | ТП-312 | ул. Ровио,15, магазин "Ритм'' | 10 | 250 | 250 | 1-2/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 302 | ТП-313 | ул, Древлянка, 24/1 | 10 | 400 | 400 | 12/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 303 | ТП-314 | ул. Торнева, 9 | 10 | 630 | 630 | 1-2/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 304 | ТП-315 | ул. Зеленая 11 | 10 | 400 | 400 | 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 305 | ТП-316 | ул. Ровио 16, АТС | 10 | 250 | 250 | 19-1/66, 24-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 306 | ТП-317 | пер. Попова, 13 | 10 | 400 | 400 | 12/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 307 | ТП-318 | ул. Древлянка, 19/1 | 10 | 400 | 400 | 5/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 308 | ТП-319 | ул. Древлянка, 17/2 | 10 | 400 | 400 | 2/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 309 | ТП-320 | м/р Древлянка,18, универсам ''Меркурий'' | 10 | 400 | 400 | 22/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 310 | ТП-321 | Дом-интернат для престар. и инвалид., пр. Комсомольский 4А | 6 | 400 | 400 | 13/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 311 | ТП-322 | пр. Комсомольский 8, станция техобслуживания, ВАЗ | 6, 10 | 160 | 160 | 13/2, 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 312 | ТП-323 | Березовая аллея 23, школа N 42 | 10 | 400 | 400 | 2/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 313 | ТП-324 | ул. Гвардейская 11 | 10 | 630 | 630 | 15-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 314 | ТП-325 | Лососинское шоссе 36 | 10 | 400 | 400 | 5/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 315 | ТП-326 | пр. Лесной 31 | 10 | 630 | 630 | 11/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 316 | ТП-327 | бульвар Интернационалистов 10 | 10 | 400 | 400 | 19/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 317 | ТП-328 | Березовая аллея 26 | 10 | 400 | 400 | 24/67, 2/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 318 | кТП-329 | ул. Сулажгорская, 105 | 6 | 180 |  | 14/26 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 319 | ТП-330 | ул. Пархоменко, 28 (школа N46) | 10 | 400 | 400 | 12-19/67, 13-9/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 320 | ТП-331 | Кукковка, ул. Лыжная, 5А | 10 | 400 | 400 | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 321 | ТП-332 | Лососинское шоссе, 24/1 | 10 | 630 | 630 | 2/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 322 | ТП-333 | Бульвар Интернационалистов 6/4 | 10 | 630 | 630 | 19/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 323 | ТП-334 | ул. С. Ковалевской 5 | 10 | 630 | 500 | 13-9/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 324 | ТП-335 | пр. Лесной 15 | 10 | 630 | 630 | 24/67, 19/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 325 | ТП-336 | пр. Лесной, 27 | 10 | 400 | 400 | 11/67, 2/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 326 | ТП-337 | ул. Правды 4 | 10 | 400 | 400 | 1-3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 327 | ТП-338 | ул. Лыжная, 2Б | 10 | 400 |  | 18-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 328 | ТП-339 | пр. Октябрьский, 61а | 6 | 630 | 400 | 33/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 329 | Тп-340 | Бульвар Интернационалистов, 22 | 10 | 630 | 630 | 15/71, 24/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 330 | ТП-341 | ул. Калинина, 75 | 10 | 400 | 400 | 13-1/66, 16-4/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 331 | ТП-342 | ул. Повенецкая 2 | 6 | 400 | 400 | 16/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 332 | ТП-343 | ул. Сегежская 2, школа - интернат | 10 | 160 | 160 | 5-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 333 | ТП-344 | Лососинское шоссе, 21 корп. 6 | 10 | 400 | 400 | 24/67, 19/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 334 | ТП-345 | ул. Сусанина 20 | 10 | 630 | 400 | 29/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
|  | ТП-346 | ул. Судостроительная 30, профилакторий | 10 | 400 | 400 | 17-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 336 | 2КТП-347 | Сайнаволок , 3-й родниковый пер. | 10 | 400 | 400 | 6-18/70, 1/46 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 337 | ТП-348 | ул. Чкалова 52 | 10 | 1000 | 1000 | 13-9/67,12-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 338 | ТП-349 | МТС, АТС, ул. Горького 4 | 6 | 630 | 630 | 22/2, 31/1 | ППЭС | абонент | абонент |
| 339 | ТП-350 | пр. Лесной,40, межрайонная больница | 6 | 400 | 400 | 10/2, 7/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 340 | ТП-351 | ул. Ровио,13, поликлиника детская N 2 | 10 | 630 | 630 | 15-1/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 341 | ТП-352 | б. Интернационалистов 2, школа N 46 | 10 | 400 | 400 | 15/71, 19/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 342 | ТП-353 | Лососинское шоссе, 29 | 10 | 400 | 400 | 15/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 343 | КТП-354 | ул. Муезерская, коттеджи | 10 | 250 |  | 13/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 344 | ТП-355 | м/р Древлянка-4, бульвар Интернационалистов,9 | 10 | 630 | 630 | 15/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 345 | ТП-356 | Лососинское шоссе, 33 корп. 1 | 10 | 630 | 630 | 15/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 346 | ТП-357 | ул.Сулажгорского кирпичного завода, 8а | 6 | 400 |  | 9/26, 10/26 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 347 | ТП-358 | ул. Сулажгорского кирпичного завода, 7а | 6 | 250 | 250 | 8/21 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 348 | КТП-359 | ул. Борнаволокская, 2/ул. Рабочая, 23, Соломенский кирпичн. Завод | 6 | 400 |  | 8/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 349 | ТП-360 | ул. Хейкконена, 16 | 10 | 630 | 630 | 15/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 350 | КТП-361 | Индивид. Застройка на Древлянке, ул. Университетская | 10 | 250 |  | 10/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 351 | ТП-362 | ул. Островского 38 | 10 | 630 | 630 | 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 352 | ТП-363 | ул. Зайцева, 56А | 6 | 160 | 180 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 353 | ТП-364 | ул. Чапаева 104 | 10 | 630 | 630 | 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 354 | КТП-365 | ул. Дружбы, 13,Сулажгорский кирпичный завод | 6 | 250 |  | 9/26, 10/26 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 355 | ТП-366 | ул. Чапаева, 5 | 10 | 400 | 400 | 14-19/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 356 | КТП-368 | База ППЭС, Соломенное, проезд Энергетиков | 10 | 250 |  | 9/41 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 357 | КТП-369 | Соломенное, ул. Логмозерская, 10, коттеджи | 6 | 250 |  | 8/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 358 | ТП-370 | ул. Бородинская,1, (бывш. ТП-661) | 10 | 250 |  | 13/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 359 | КТП-371 | ул. Логмозерская, 7 (бывш. ТП-600) | 6 | 250 |  | 8/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 360 | ТП-372 | ул. Хейкконена, 41 (обувная фабрика) | 10 | 400 | 400 | 5/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 361 | ТП-373 | ГРС ''Северная'', Суоярвское шоссе | 10 | 250 | 250 | 10/72, 6/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 362 | КТП-374 | Храм, пр. Комсомольский | 10 | 100 |  | 2/66 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 363 | КТП-375 | Группа домов, ул. Балтийская, 26 | 10 | 250 | 250 | 1/66 с РП-4 яч.9 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 364 | ТП-376 | ул. Антикайнена,2, банк | 6 | 400 | 400 | 22-19/2, 13-21/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 365 | КТП-377 | Рыбка, база ФСО''Юность России'', Суоярвское ш. | 10 | 250 |  | 10/72 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 366 | КТП-378 | район Пески, ТИЗ ''Дарино'', ул. Т.Рябинина, 7 | 6 | 315 |  | 11/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 367 | ТП-379 | Кукковка, ТИЗ ''Усадьба'', ул. Калиновая | 10 | 630 |  | 27/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 368 | КТП-380 | Древлянка- 4, ТИЗ ''Дом- 1'', ул. Рябиновая 20 | 10 | 630 |  | 15/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 369 | КТП-381 | Древлянка- 4, ТИЗ ''Дом- 1'', ул. Паустовского 50 | 10 | 630 | 400 | 19/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 370 | КТП-382 | ПО ''Лесной- 3'', пр. Лесной | 10 | 160 |  | 24/67 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 371 | ТП-383 | ул. Кооперативная (бывш. ТП-522) | 10 | 250 | 400 | 8/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 372 | КТП-384 | Сайнаволок ,5-й Родниковый пер., коттеджи | 10 | 400 |  | 6-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 373 | КТП-385 | ГСК ''Ритм - 5'', пр.Комсомольский, Агробиостанция | 10 | 250 |  | 10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 374 | ТП-386 | Таможня, ул. Крупской - Энгельса, 25 | 6 | 630 | 630 | 41/1 , 21/2 с РП-6 яч.15 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 375 | КТП-387 | ул. Подсочная,10, Сулажгор. Кирп. З-д, (бывш. ТП-659) | 6 | 180 |  | 8/21 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 376 | ТП-388 | Лососинское шоссе, 39, СТОА ''Москвич'', (бывш. ТП-676) | 10 | 250 | 400 | 5/71 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 377 | ТП-389 | ул. Путейская, 5, а/к 1126 (бывш. ТП-605) |  |  |  | 14/67 | ППЭС |  | абонент |
| 378 | КТП-389а | ул. Путейская, 5, КТП-1, а/к 1126 | 10 | 630 |  | 14/67 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 379 | КТП-389б | ул. Путейская, 5, КТП-2, а/к 1126 | 10 | 630 |  | 14/67 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 380 | ТП-390 | ул. Ригачина, 55, Ликеро-водочный завод (бывш. ТП-525) | 10 | 630 |  | 17/70 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 381 | КТП-391 | 10-й км. Шуйского шоссе (бывш. КТП-549) | 6 | 250 |  | 5/57 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 382 | ТП-392 | ул. Огородная, 12, (бывш. ТП-663) | 6 | 250 | 315 | 10/57 с РП-12ц яч.11 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 383 | ТП-393 | проезд Автолюбителей, 15 (бывш. ТП-682) | 6 | 630 | 630 | 15/57 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 384 | КТП-394 | ул. Белинского, Ломоносова 59 | 10 | 630 |  | 14/70 с РП-10 яч.6 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 385 | ТП-395 | пр. Первомайский, 82 (бывш. ТП-565) | 6 | 160 | 180 | 5/7 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 386 | КТП-396 | Пряжинское шоссе, 10-й км. | 6 | 160 |  | 16/26 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 387 | КТП-397 | ул. Сулажгорского кирпич. З-да, территория базы | 6 | 250 |  | 8/21 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 388 | ТП-398 | Кукковка -3, ТИЗ ''Усадьба'', ул. Тенистая,57 | 10 | 630 |  | 37/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 389 | ТП-399 | ст. Томицы (бывш. ТП-609)(PУ-0,4- ООО"Лукойл") | 6 | 630 | 630 | 10/26, 8/21 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 390 | КТП-400 | пер. Ругозерский 6 | 10 | 250 |  | 23/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 391 | КТП-401 | Объездная дорога, Суоярвское шоссе | 10 | 400 |  | 13/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 392 | ТП-402 | ул. Онежской флотилии, 29а (бывш. ТП-528) | 10 | 1000 |  | 17/70 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 393 | ТП-403 | Южная промзона | 10 | 630 | 630 | 14/46 с РП-15 яч.13, 9/46 с РП-15 яч.2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 394 | ТП-404 | Южная промзона | 10 | 630 | 630 | 14/46 с РП-15 яч.13, 9/46 с РП-15 яч.2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 395 | КТП-405 | пр. Ленина, 38А - ул. Шотмана | 6 | 400 |  | 5/1 с РП-7 яч.9 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 396 | ТП-407 | ул. Заводская, ''АРСО-союз'' (бывш. ТП-561) | 6 | 630 | 630 | 33/7 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 397 | КТП-408 | 2-ой Гвардейский пер 5 | 10 | 400 |  | 10/70 с РП-3 яч.15 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 398 | ТП-409 | ул. Новосулажгорская, 19 (бывш. ТП-576, кижи-авто) | 10 | 400 | 400 | 5/72 | ППЭС | ППЭС | абонент |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | ТП-411 | ул. Суоярвская, 8 (бывш. ТП-636) | 10 | 400 |  | 19/67 с РП-11 яч.14 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 400 | КТП-412 | Вытегорское шоссе, 82 | 10 | 250 |  | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 401 | КТП-414 | ул. Дачная, 11 | 6 | 250 |  | 11-11/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 402 | КТП-416 | ул. Серафимовича 4 | 10 | 400 |  | 6-14/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 403 | ТП-418 | ул.Зайцева, 57А-ул. Краснод-в (ТП-99 з-да ПТБМ) | 6 | 250 | 250 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 404 | КТП-421 | ул. Пионерская 20 / Чкалова | 10 | 300 |  | 14/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 405 | КТП-422 | ТИЗ по ул. Хейкконена, 15 | 10 | 630 |  | 15/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 406 | ТП-424 | Муезерская, 35, ЗАО ''Карельск. Сувениры'' (бывш. ТП-546) | 10 | 630 |  | 13/67 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 407 | ТП-425 | ул. Сегежская, 12-а, ТИЗ ''Каскад'' | 10 | 400 |  | 5-18/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 408 | ТП-428 | переезд на Птицефабрику | 10 | 250 | 250 | 12/48, 7/48 | времен. | пользов. |  |
| 409 | кТП-429 | р-н Пески Соломенское шоссе | 6 | 100 |  | 11/7; 23/3 | ППЭС | ППЭС | абонент |
| 410 | кТП-430 | ул. Кленовая,р-н Древлянка | 10 | 630 |  | 19 /66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 411 | кТП-431 | пр. К. Маркса 16 | 6 | 400 |  | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 412 | кТП-432 | ул. М. Слободская-Куйбышева | 6 | 400 |  | 25/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 413 | кТп-433 | пос. Соломенное, ул. Революционная, 53 | 6 | 400 |  | 14/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 414 | ТП-436 | ул. Станционная | 10 | 400 | 400 | 3/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 415 | кТП-437 | ул.Зайцева.67 | 6 | 250 | 250 | 35/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 416 | кТП-438 | ул. Кирова, 19 | 6 | 630 | 630 | 27/1, 32/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 417 | ТП-439 | ул. Пушкинская, 7 | 6 | 630 | 630 | 9-19/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 418 | кТП-440 | ул. Московская, 5а | 6 | 250 | 250 | 3/1, 36/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 419 | кТП-441 | ул. Мерецкова, 16б | 10 | 400 | 400 | 48/68 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 420 | кТП-442 | ул. Борнаволокская, 3 | 6 | 400 |  | 8/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 421 | кТП-443 | Онежской фл. 14 (бывшая ТП-705 водоканала) | 10 | 250 |  | 19/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 422 | ТП-444 | ул. Муезерская, 23 (бывшая ТП-669) | 10 | 160 | 160 | 13/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 423 | кТП-445 | ул. Университетская | 10 | 250 | 250 | 22/67 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 424 | кТП-446 | ул. Лососинская, 5, 7 | 6 | 400 | 400 | 16/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 425 | кТП-447 | ул. Сыктывкарская-Берёзовая аллея | 10 | 400 |  | 24/67 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 426 | кТП-448 | ул. Лучистая (бывшая ТП-715) | 10 | 630 | 630 | 10/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 427 | ТП-449 | ул. Свердлова, 25 (бывшая ТП-720) | 6 | 250 |  | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 428 | ТП-450 | ул. Заводская, 4 (бывш. №9 "Спецконструкция") | 6 | 1000 |  | 31/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 429 | ТП-451 | ул. Соломенская, 57-а, республ. Противотуберкулёзный диспансер | 6 | 400 | 400 | 19/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 430 | МТП-452 | ул.Мебельная (оп.№11) | 6 | 160 |  | 14/51 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 431 | кТП-453 | ул. Университетская, м/р "Снегири" | 10 | 1000 | 1000 |  | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 432 | кТП-454 | ул. Университетская, м/р "Снегири" | 10 | 1000 | 1000 |  | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 433 | кТП-455 | пер. Попова, пож. Депо | 10 | 160 | 160 | 6/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 434 | кТП-456 | урочище Лососинное | 10 | 400 |  | 10/66-18 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 435 | кТП-457 | урочище Лососинное | 10 | 400 |  | 10/66-19 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 436 | кТП-458 | ТИЗ "Усадьба", ул. Цветочная |  |  |  |  | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 437 | кТП-459 | Микрорайон Сайнаволок |  |  |  |  | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 438 | кТП-460 | ул. Сосновая | 10 | 250 | 250 | 42; 22-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 439 | кТП-461 | ул. Пархоменко - ул. Сыктывкарская | 10 | 250 | 250 | 9/67-13 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 440 | кТП-462 | 8-й Лучевой проезд | 10 | 400 |  | 6/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 441 | кТП-463 | ул. Ровио - Фролова | 10 | 400 | 400 | 17-10/66; 22-10/66 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 442 | кТП-464 | ул. Водников | 10 | 400 | 400 | 15-10/70 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 443 | кТП-465 | ул. Ключевая, 6 корп. 1 | 10 | 250 | 250 | 17/79; 22/79 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 444 | кТП-466 | ул. Ключевая, 6 корп. 4 | 10 | 250 | 250 | 17/79; 22/80 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 445 | кТП-467 | ул. Нойбранденбургская, 3 корп. 1 | 10 | 250 | 250 | 17/79; 22/81 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 446 | кТП-468 | ул. Раевского | 10 | 250 | 250 | 15/71 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 447 | кТП-469 | пр. Комсомольский | 6 | 250 | 250 | 5/2 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 448 | кТП-470 | пер. Сайнаволокский 1-й | 10 | 100 |  | 18/70-6 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 449 | кТП-471 | ул. Усадебная | 10 | 400 |  |  | ПКС | ПКС | ПКС |
| 450 | кТП-472 | ТИЗ "Усадьба" (бывш. ТП-806) | 10 | 250 |  | 37/68 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 451 | кТП-473 | Сенной пер. | 6 |  |  | 14/51 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 452 | кТП474 | К. Маркса 6 ;бывший"Кантеле" | 6 | 400 | 400 | 4/1 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 453 | кТП475 | СКЗ (эл/сн дома №34б ) | 6 | 250 |  | 9/26 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 454 | кТП476 | (бывшая ТП-749) |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | кТП477 | Онежская Набережная | 6 | 250 |  | 6/1 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 456 | кТП478 | ул. Ватутина-ул. Лежневая | 6 | 250 | 250 | 9/2 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 457 | кТП479 | Вытегорское шоссе у д.41 | 10 | 400 |  | 6-14/70 | ПКС | ПКС | ПКС |
| 458 | кТП480 | Зайцева,17(бывшая 820) | 10 | 250 |  |  |  |  |  |
| 459 | кТП481 | пос. Кварцитный | 10 | 250 |  | 16/24 П | ПКС | ПКС | ПКС |
| 460 | кТП482 | ул.Халтурина | 10 | 160 | 160 |  | ПКС | ПКС | ПКС |
| 498 | ТП-511 | ул.Заводская 4.(ООО "Спецконструкция") | 6 | 630 | 560 | 10/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 499 | ТП-541 | ул.Заводская 4.(ООО "Спецконструкция") | 6 | 630 |  | 10/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 500 | ТП-557 | ул.Заводская 4.(ООО "Спецконструкция"эл.цех) | 6 | 630 | 560 | 10/7 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 501 | ТП-559 | ул.Заводская 4.(ООО "Спецконструкция" в здании компрессорной) | 6 | 1000 | 1000 | 7/3 | ППЭС | ППЭС | ППЭС |
| 502 | кТП-707 | ул. Лучистая | 10 | 630 | 630 | 6/71;10/71 | ПКС | ПКС | ПКС |
|  |  |  |  | 187425 | 128450 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **315875** | | **Абонен:** |  | **1260** |  |
|  |  |  |  | 459 | 303 |  |  |  |  |
|  |  | **Общее количество тр-ров:** |  | **762** | | **Шт. Абонен:** |  | **2** |  |

***Сведения по Пряжинскому району***

***Количество подстанций и установленная мощность трансформаторов.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пряжинский район** | | |  |  | **п.г.т. Пряжа** | |  |  |
| № п/п | Подстанц. | Место нахождения | кВА |  | № п/п | Подстанц. | Место нахождения | кВА |
| 1 | ТП-1104 | СОТ "Радуга | 100 |  | 1 | ТП-158 | ВОС | 100 |
| 2 | ТП-1106 | СОТ "Кангас" | 250 |  | 2 | КТП-233 | Сосновый бор | 400 |
| 3 | ТП-29А | Крошнозеро | 100 |  | 3 | КТП-140А | ул. Совхозная | 400 |
| 4 | ТП-1150 | Койвусельга | 250 |  | 4 | КТП-140Б | ул. Совхозная | 400 |
| 5 | ТП-1115 | Каскеснаволок | 100 |  | 5 | ТП-141 | ул. Совхозная | 800 |
| 6 | ТП-434 | Ламбинаволок | 40 |  | 8 | ТП-144 | ул. Гагарина | 400 |
| 7 | ТП-486 | Кинелахта | 250 |  | 9 | ТП-145 | ул. Гагарина | 800 |
| 8 | ТП-1283 | Верхние Важины | 250 |  | 10 | КТП-146 | ул. Советская | 400 |
| 9 | ТП-1139 | Чуралахта | 250 |  | 11 | КТП-147 | ул. Октябрьская | 400 |
| 10 | ТП-1141 | Сяпся (Шапнаволок) | 400 |  | 12 | КТП-148 | ул. Петрозаводская (ЦРБ) | 400 |
| 11 | ТП-1142 | Сяпся (поселок) | 400 |  | 13 | КТП-149 | Санаторная школа | 400 |
| 12 | ТП-1145 | Чуйнаволок | 63 |  | 15 | ТП-151 | ул. Строительная | 400 |
| 13 | ТП-1144 | Лахта | 100 |  | 19 | КТП-155 | ул. Советская | 400 |
| 14 | ТП-1146 | Кудама | 160 |  | 23 | КТП-170 | Республиканская больница | 1260 |
| 15 | ТП-689 | Новые Пески | 250 |  | 24 | ТП-156 | ул. Мелентьевой | 800 |
| 16 | ТП-687 | Соддер | 250 |  | 25 | ТП-157 | КОС | 250 |
| 17 | ТП-688 | Улялега | 160 |  | 26 | КТП-231 | ул. Зеленая | 250 |
| 18 | ТП-690 | Каменьнаволок | 63 |  | 27 | КТП-227 | ул. Строительная | 400 |
| 19 | ТП-130 | БО "Курмойла" | 100 |  | 28 | КТП-228 | ул. Строительная | 250 |
|  |  |  | **3536** |  | 29 | КТП-232 | ул. Октябрьская | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **9160** |

1. **о техническом состоянии сетей, в том числе:**
   1. о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектовэлектросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

***Данная информация размещена на сайте ОАО «ПКС» по следующей ссылке:***

***http://pks.karelia.info/raskrytie-inform/raskrytie-informacii-po-postanovleniju-pravitel-stva-rf-24-ot-21-01-04g/fakticheskaja-otchetnost-2013/***

**Подпункт «д»:**

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров:

***Все сведения об условиях договоров, осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям раскрыты на сайте ОАО «ПКС» в разделе «Типовые формы договоров, заявлений и заявок» ссылка сайта:***

***http://pks.karelia.info/raskrytie-inform/1254382563/***

***Источник официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров:***

***- Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.***

***- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".***

**Подпункт «е»:**

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты:

***Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий Утвержден Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".***

**Подпункт «ж»:**

Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации, включая:

1. отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2. планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для объектов капитального строительства (основных строек) указываются сроки начала и окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год, а также основные проектные характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год.).

***В хозяйственном ведении ОАО «ПКС» нет центров питания напряжением 35 кВт и выше, присоединение потребителей соответствующей группы не осуществляется, разработка соответствующих программ, годовых планов не требуется.***

**Подпункт «з»:**

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию:

1. о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов);
2. о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок.

***Приобретение ТМЦ для регулируемых услуг в том числе и для осуществления  передачи электрической энергии в ОАО «ПКС» производится на основание внутренних нормативных актов, разработанных на основании требований и норм федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 года, локальных и внутренних нормативных актов ОАО «РКС». Одним из таких регламентирующих документов является «Регламент закупок товаров, работ и услуг». Приобретение ТМЦ с использование конкурсных процедур, аукционов, тендеров  в ОАО «ПКС» не производится. Вместо них используются такие инструменты контроля и анализа рынка, как «Приглашение делать оферты» и «Запрос котировочных цен», проходящие необходимые стадии согласования. Применение данных процедур существенно позволяет избежать  финансовых рисков, так как данные процедуры предусматривают предварительную квалификацию поставщика по соответствующим разработанным критериям, а так же возможность прекращения процедуры в любое время, при условии получения  информации, позволяющей сделать вывод о возможности их наступления.***

***Принятие решения о выборе того или иного поставщика в целях поставки того или иного вида ТМЦ принимается коллегиально, комиссией, в которую входят представители различных отделов и служб  общества, технических, логистических, финансовых и т.д. Процедуры выбора поставщиков и соответствующих решений по наиболее значимым поставкам, принимаются комиссией ОАО «РКС», в которую при необходимости могут быть включены и представители соответствующих подразделений общества.***

***Предполагаемые номенклатура и объемы закупок на будущие периоды, разработанные на основании нормативной документации, плановых работ, с учетом остатков и норм аварийных запасов, размещаются на сайтах ОАО «ПКС» и ОАО «РКС» для общего пользования, что позволяет любому желающему участвовать в процедурах выбора и вступать в партнерские отношения с обществом, как в целях поставки ТМЦ, так и в целях оказания услуг и производства строительных, монтажных и других работ.***