## заявки на тех. присоед.
Количество поданных заявок на тех. присоединение за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 19 | 1709 | 1 | 400 | 20 | 2109
февраль | 21 | 831.1 | 2 | 400 | 23 | 1231.1
март | 25 | 636 | 1 | 320 | 26 | 956
апрель | 36 | 945 | 1 | 25 | 37 | 970
май |  |  |  |  | 0 | 0
июнь |  |  |  |  | 0 | 0
июль |  |  |  |  | 0 | 0
август |  |  |  |  | 0 | 0
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 101 | 4121.1 | 5 | 1145 | 106 | 5266.1
Количество аннулированных заявок на тех. присоединение за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 4 | 1630 | 0 | 0 | 4 | 1630
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10
апрель | 4 | 95 | 0 | 0 | 4 | 95
май |  |  |  |  | 0 | 0
июнь |  |  |  |  | 0 | 0
июль |  |  |  |  | 0 | 0
август |  |  |  |  | 0 | 0
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 10 | 1735 | 0 | 0 | 10 | 1735

## кол-во закл. договоров
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб.
январь | 16 | 286.38 | 196617.52 | 1 | 400 | 322376 | 17 | 686.38 | 518993.52
февраль | 14 | 140 | 59656.92 | 1 | 150 | 130980 | 15 | 290 | 190636.92
март | 22 | 515.8 | 2076135.76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 515.8 | 2076135.76
апрель | 29 | 547 | 244592.68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 547 | 244592.68
май | [6 empty] | 0 | 0 | 0
июнь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
июль | [6 empty] | 0 | 0 | 0
август | [6 empty] | 0 | 0 | 0
сентябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
октябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ноябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
декабрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
за прошедший период | 81 | 1489.18 | 2577002.88 | 2 | 550 | 453356 | 83 | 2039.18 | 3030358.88
расторгнуто | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Итого, с учетом расторгнутых | 81 | 1489.18 | 2577002.88 | 2 | 550 | 453356 | 83 | 2039.18 | 3030358.88
Note on B6: ES\e.ivanova (WST-KIR-148): С учетом Пряжи

## выполненные тех. присоед.
Количество выполненных тех. присоединений за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 14 | 312.8 | 0 | 0 | 14 | 312.8
февраль | 23 | 397.1 | 2 | 90 | 25 | 487.1
март | 13 | 274.38 | 1 | 300 | 14 | 574.38
апрель | 6 | 492 | 0 | 0 | 6 | 492
май |  |  |  |  | 0 | 0
июнь |  |  |  |  | 0 | 0
июль |  |  |  |  | 0 | 0
август |  |  |  |  | 0 | 0
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 56 | 1476.28 | 3 | 390 | 59 | 1866.28

## дог. январь
Договоры на технологическое присоединение за январь 2016 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | дополнительная мощность на помещение (площадь 128,5 кв.м.) на 3 этаже по ул. Антикайнена, 34. Ранее присоединено 3 кВт | 12 | 4 месяца | 550
2 | щит уличного освещения для освещения многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в районе ул. Муезерской | 1.38 | 4 месяца | 550
3 | коммунально-складской комплекс III-IV класса опасности по ул. Новосулажгорской, кадастровый номер участка 10:01:0200130:95 | 100 | 4 месяца | 146384.9
4 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома по ул. Сулажгорской, 56, кадастровый номер участка 10:01:0200112:16. Постоянные ТУ-285-Н от 21.12.2015г. | 15 | 15 раб. дней | 550
5 | индивидуальный жилой дом по ул. Прионежской, 48, кадастровый номер участка 10:01:0110117:11 | 15 | 4 месяца | 13098
6 | временное электроснабжение на период строитества ИЖД в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер замельного участка 10:01:0160104:162. Постоянные ТУ-82-В от 30.12.2015 | 15 | 15 раб. дней | 13098
7 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер участка 10:01:0160104:95 | 15 | 6 месяцев | 550
8 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220120:29 | 15 | 4 месяца | 550
9 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Тенистой, 38. Ранее выданные ТУ-580-Н от 29.08.08г. | 8 | 4 месяца | 6447.52
10 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:155 | 15 | 6 месяцев | 550
11 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Тенистой, 18. Ранее выданные ТУ-298-Н от 05.06.12г. | 5 | 4 месяца | 4029.7
12 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:88 | 15 | 6 месяцев | 550
13 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:86 | 15 | 6 месяцев | 550
14 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом с электроотоплением, электроплитой и ГВС по ул. Розовой, 33. Ранее выданные ТУ-1752-Н от 17.12.04г. | 10 | 4 месяца | 8059.4
15 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:146 | 15 | 6 месяцев | 550
16 | изменение точки присоединения здания цеха №3 по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:02200109:55 | 400 | 4 месяца | 322376
| индивидуальный жилой дом в райне пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:29 | 15 | 6 месяцев | 550

## дог. февраль
Договоры на технологическое присоединение за февраль 2016 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | временное электроснабжение передвижных установок на период строительства торгового центра "Лента" в районе пересечения проспектов Комсомольского и Карельского | 150 | 15 раб. дней | 130980
2 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Бородинской, кадастровый номер участка 10:01:0100105:123 | 15 | 4 месяца | 550
3 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:664 | 15 | 4 месяца | 550
4 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Кольцевой, у дома №13, кадастровый номер участка 10:01:050164:012. Постоянные ТУ-8-Н от 13.01.2009г. | 3 | 15 раб. дней | 550
5 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Серебристой, кадастровый номер 10:01:0160104:95 | 5 | 15 раб. дней | 3386.6
6 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Мира, 5 | 9 | 4 месяца | 550
7 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Котовского, 40 | 12 | 4 месяца | 550
8 | временное электроснабжение бытовки для производства земляных работ при прокладке временной теплосети по ул. Анохина, 14 | 6 | 15 раб. дней | 4063.92
9 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом с электроплитой и водонагревателем по ул. Рабочей, 36. Ранее выданные ТУ-880-Н от 14.08.06г. | 10 | 4 месяца | 550
10 | дополнительная мощность на 2-квартирный жилой дом по пр. Светлому, 9, кадастровый номер участка 10:01:0100122:76. Ранее выданные ТУ-282-Н от 25.06.2013г. | 15 | 4 месяца | 12089.1
11 | дополнительная мощность на гостиницу по ул. Кутузова, 45. Ранее выданные ТУ-636-Н от 26.11.2012г. | 15 | 4 месяца | 12089.1
12 | павильон "Кура-гриль" у здания по пр. Первомайскому, 44 | 5 | 4 месяца | 4029.7
13 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом в ур. Лососинное, 17а/15б, кадастровый номер участков 10:20:0064701:725 и 10:20:0064701:724. Ранее присоединеннная мощность 15 кВт по подтверждению IV-24-420 от 19.11.2013г. | 15 | 4 месяца | 12089.1
14 | административное здание по ул. Древлянка, кадастровый номер участка 10:01:0120107:1945 | 10 | 4 месяца | 8059.4
| временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Усадебной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:417. Постоянные ТУ-298-Н от 03.07.2013г. | 5 | 15 раб. дней | 550

## дог. март
Данные по тех. присоединениям за март 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | 2-х квартирный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровые номера участков 10:20:0064701:660, 10:20:0064701:661 | 550 | 15 | 4 месяца
2 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, ул. Солнечная, д. 5, кадастровый номер участка 10:20:0064701:487 | 550 | 15 | 4 месяца
3 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Среднему, 3, кадастровый номер участка 10:01:0110105:23 | 550 | 12 | 4 месяца
4 | дополнительная мощность и изменение точки присоединения жилого дома по ул. Кольцевой, 2, кадастровый номер участка 10:01:0050163:5. Ранее выданные ТУ-149-Н от 12.05.14г. Считать аннулированными | 1101207.21 | 40 | 6 месяцев
5 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома в районе д. №7 по ул. Суоярвской. Постоянные ТУ-209-Н от 30.09.2015г. | 33866 | 50 | 15 раб. дней
6 | дополнительная мощность на помещение 1-Н и 6-Н магазина по пр. Первомайскому, 15. Ранее выданные ТУ-710-Н от 03.06.2015г. На 40 кВт | 24178.2 | 30 | 4 месяца
7 | многоквартирный жилой дом по ул. Сусанина, 13, кадастровый номер участка 10:01:0170108:16 | 815491.29 | 100 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:167 | 550 | 15 | 6 месяцев
9 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:57 | 550 | 15 | 6 месяцев
10 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. 9-го Января, 15, кадастровый номер участка 10:01:0050124:3 | 550 | 12 | 4 месяца
11 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:54 | 550 | 15 | 6 месяцев
12 | временное электроснабжение на период строительства автомойки по Шуйскому шоссе, кадастровый номер участка 10:01:0090102:224. Постоянные ТУ-197-Н от 09.10.2015г. | 20319.6 | 30 | 15 раб. дней
13 | садовый дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:366 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | изменение точки присоединения здания котельной по ул. Ригачина, 64, стр. 4, кадастровый номер участка 10:01:0130110:30 | 56415.8 | 70 | 4 месяца
15 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:167. Постоянные ТУ-13-В от 01.03.2016г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. дней
16 | индивидуальный жилой дом по ул. Кольцевой, 10А, кадастровый номер участка 10:01:050163:58 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | временное ЭС на период строительства садового дома в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:366. Постоянные ТУ-29-Н от 09.03.2016 | 2031.96 | 3 | 15 раб. дней
18 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Мебельной, 34. Ранее выданные ТУ-740-Н от 18.06.2003г. | 550 | 5.5 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на оздоровительный центр в связи с реконструкцией по ул. Суоярвской, 5. Ранее выданные ТУ-1000-Н от 15.07.2004г. | 12089.1 | 15 | 4 месяца
20 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, 12. Ранее выданные ТУ-668-Н от 26.11.09г. | 550 | 8.3 | 4 месяца
21 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома по ул. Совхозная, пгт. Пряжа | 550 | 15 | 15 раб.дней
22 | жилой дом в Пряжинском районе, п. Сяпся, ул. Школьная, д. 18а | 550 | 15 | 4 месяца
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## дог. апрель
Данные по тех. присоединениям за апрель 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Срок тех. присоед. по договору | Мощ., кВт
1 | дополнительная мощность блокированного жилого дома по ул. Речной, 41. Ранее выполненны ТУ-200-Н от 17.05.2013г. на 30 кВт | 32237.6 | 4 месяца | 40
2 | дополнительная мощность на 2-х секционный жилой дом по ул. Мончегорской, 37 | 550 | 4 месяца | 12
3 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:25 | 550 | 6 месяцев | 15
4 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:333 | 550 | 4 месяца | 15
5 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:450 | 550 | 4 месяца | 15
6 | дополнительная мощность на магазин в нежилых помещениях по ул. Ленинградской, 12 | 40297 | 4 месяца | 50
7 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:477 | 550 | 4 месяца | 15
8 | временный объект торговли рыбной продукцией в районе ул. Кемской, 3 | 12089.1 | 4 месяца | 15
9 | временный объект торговли хлебобулочными изделиями в районе ул. Кемской, 3 | 4029.7 | 4 месяца | 5
10 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050166:22 | 550 | 6 месяцев | 15
11 | индивидуальный дачный дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:482 | 550 | 4 месяца | 15
12 | помещение №2 по ул. Повенецкой, 16, литера 2 | 50774.22 | 4 месяца | 63
13 | индивидуальный жилой дом взамен ранее сносимого жилого дома по ул. Гвардейской, 1, кадастровый номер участка 10:01:0170103:5 | 550 | 4 месяца | 15
14 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:220117:55 | 550 | 6 месяцев | 15
15 | автомойка машин с кафе по ул. Ригачина, 62, кадастровый номер участка 10:01:0130110:8 | 36267.3 | 4 месяца | 45
16 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом в пос. Устье по пер. Деревянному, 3, кадастровый номер участка 10:22:010207:6 | 550 | 4 месяца | 12
17 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Луговой, 8, кадастровый номер участка 10:01:0200104:14. Ранее выданные ТУ-552-Н от 2008г. | 550 | 4 месяца | 2
18 | помещения производственных мастерских в Южной промзоне, условный номер 10-10-01/192/2006-322 | 40297 | 4 месяца | 50
19 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Гранитной, 13. | 550 | 4 месяца | 12
20 | временный объект торговли колбасной продукцией в районе ул. Кемской, 3 | 4029.7 | 4 месяца | 5
21 | индивидуальный жилой дом по пр. Светлому, 23, кадастровый номер участка 10:01:0100122:103. | 550 | 4 месяца | 15
22 | изменение точки присоединения здания водонапорной башни по ул. Парковой, 35-б, кадастровый номер участка 10:01:110158:043 | 12089.1 | 4 месяца | 15
23 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:39 | 550 | 6 месяцев | 15
24 | временное электроснабжение на период строительства административного здания по ул. Кирова, 49-а. Постоянные ТУ-96-Н от 25.03.2011г. | 550 | 15 раб. Дней | 15
25 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Калиновой, 23, кадастровый номер участка 10:01:0160105:74 | 550 | 4 месяца | 8
26 | временное электроснабжение на период строительства здания ангара по ул. Лыжной, 2 | 550 | 15 раб. Дней | 15
27 | индивидуальный жилой дом по ул. Тимоскайнена, кадастровый номер участка 10:01:050132:52 | 550 | 4 месяца | 15
28 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, ул. Михайловская, д. 8, кадастровый номер участка 10:20:0064701:445 | 550 | 4 месяца | 15
29 | временное ЭС на период строительства индивижуального жилого дома в районе ул. Тенистой, ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:144. Ранее выданные ТУ-373-Н от 18.11.14г | 2031.96 | 15 раб. Дней | 3

## дог. май
Данные по тех. присоединениям за май 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## дог. июнь
Данные по тех. присоединениям за июнь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## дог. июль
Данные по тех. присоединениям за июль 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. август
Данные по тех. присоединениям за август 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## дог. сентябрь
Данные по тех. присоединениям за сентябрь 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## дог. октябрь
Данные по тех. присоединениям за октябрь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

## дог. ноябрь
Данные по тех. присоединениям за ноябрь 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## дог. декабрь
Данные по тех. присоединениям за декабрь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору