## 3 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 3 квартал 2021 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.07.21 | Резервируемая мощность, на 01.08.21 | Резервируемая мощность, на 01.09.21 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2021г
МАГ | СН2 | 1400 | 1022 | 1089 | 1055.5 | 1055.5
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 1012 | 1010 | 1011 | 1011
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 933 | 931 | 932 | 932
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1126 | 1135 | 1130.5 | 1130.5
Петромика | СН2 | 3232 | 2999 | 3016 | 3007.5 | 3007.5
АМКОДОР -ОНЕГО | ВН | 10000 | 9549 | 9528 | 9538.5 | 9538.5
ООО "Эвольвента" | СН2 | 910 | 695 | 726 | 710.5 | 710.5
Яблоков | СН2 | 810 | 802 | 801 | 801.5 | 801.5
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 771 | 776 | 773.5 | 773.5
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 1020 | 1021 | 1020.5 | 1020.5
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 822 | 819 | 820.5 | 820.5
БытМаш | СН2 | 800 | 769 | 769 | 769 | 769
ТРЦ Сигма СИТИ | СН2 | 848.2 | 644.2 | 674.2 | 659.2 | 659.2
ОССЗ | СН2 | 2560 | 2260 | 2272 | 2266 | 2266
ООО "Стройиндустрия КСМ" | СН2 | 2836 | 2567 | 2687 | 2627 | 2627
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 976 | 1033 | 1004.5 | 1004.5
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1477 | 1517 | 1497 | 1497
ООО "Евро Модуль" | СН2 | 1000 | 954 | 951 | 952.5 | 952.5
ПМУП "Городской транспорт" | СН2 | 29532 | 28863 | 28806 | 28834.5 | 28834.5
АО "ПКС - Тепловые сети" | СН2 | 14240 | 14124 | 14118 | 14121 | 14121
АО "ПКС-Водоканал" | СН2 | 3300 | 2946 | 2910 | 2928 | 2928
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | СН1 | 2545 | 670.6 | 511.1 | 590.85 | 590.85
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | СН2 | 1000 | 1000 | 989 | 994.5 | 994.5
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 3 кв. 2021г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.07.21 | Резервируемая мощность, на 01.08.21 | Резервируемая мощность, на 01.09.21 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2021г
НН
| СН2 |  | 67782.2 | 68050.2 | 67916.2 | 67916.2
| СН1 |  | 670.6 | 511.1 | 590.85 | 590.85
| ВН |  | 9549 | 9528 | 9538.5 | 9538.5

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 378 | 311 | 344.5
БЕТОКОН | 18 | 20 | 19
Рыбокомбинат | 7 | 9 | 8
АРЧЕ | 69 | 60 | 64.5
Петромика | 233 | 216 | 224.5
АМКОДОР -ОНЕГО | 451 | 472 | 461.5
ООО "Эвольвента" | 215 | 184 | 199.5
Яблоков | 8 | 9 | 8.5
Карелглавснаб | 29 | 24 | 26.5
Русский Лесной Альянс | 10 | 9 | 9.5
ИП Янгиров | 378 | 381 | 379.5
БытМаш | 31 | 31 | 31
ТРЦ Сигма СИТИ | 204 | 174 | 189
ОССЗ | 300 | 288 | 294
ООО "Стройиндустрия КСМ" | 269 | 149 | 209
Карельский продукт | 254 | 197 | 225.5
Ремонтно механический завод | 153 | 113 | 133
ООО "Евро Модуль" | 46 | 49 | 47.5
ПМУП "Городской транспорт" | 669 | 726 | 697.5
АО "ПКС - Тепловые сети" | 116 | 122 | 119
АО "ПКС-Водоканал" | 354 | 390 | 372
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | 1874.4 | 2033.9 | 1954.15
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | 0 | 11 | 5.5