## 3 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 3 квартал 2023 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.07.23 | Резервируемая мощность, на 01.08.23 | Резервируемая мощность, на 01.09.23 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2023г
МАГ | СН2 | 1400 | 963 | 979 | 960 | 967.3333
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 1002 | 1004 | 1002.3077 | 1002.7692
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1142 | 1131 | 1135 | 1136
Петромика | СН2 | 3232 | 2944 | 2924 | 2926.359 | 2931.453
АМКОДОР -ОНЕГО | ВН | 10000 | 9868 | 9782 | 9820.5128 | 9823.5043
ООО "Эвольвента" | СН2 | 910 | 719 | 710 | 709.4872 | 712.8291
Яблоков | СН2 | 810 | 802 | 805 | 803.3333 | 803.4444
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 769 | 778 | 772.8205 | 773.2735
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 1028 | 1028 | 1027.9487 | 1027.9829
ООО "АВС" (дог. 8237) | СН2 | 1200 | 1049 | 1047 | 1044.1026 | 1046.7009
БытМаш | СН2 | 800 | 764 | 771 | 766.6667 | 767.2222
ТРЦ Сигма СИТИ | СН2 | 848.2 | 667.2 | 676.2 | 667.1744 | 670.1915
ОССЗ | СН2 | 2560 | 2244 | 2282 | 2255.3846 | 2260.4615
ООО "Стройиндустрия КСМ" | СН2 | 2836 | 2652 | 2702 | 2672.9231 | 2675.641
ООО "КРОНА" (дог. 8186) | СН2 | 1230 | 881 | 908 | 885.8974 | 891.6325
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1505 | 1514 | 1506.4103 | 1508.4701
ООО "Евро Модуль" | СН2 | 1000 | 990 | 925 | 956.4103 | 957.1368
ПМУП "Городской транспорт" | СН2 | 29532 | 28960 | 28976 | 28953.5385 | 28963.1795
АО "ПКС - Тепловые сети" | СН2 | 14240 | 14178 | 14167 | 14170.7692 | 14171.9231
АО "ПКС-Водоканал" | СН2 | 3300 | 2995 | 2931 | 2954.359 | 2960.1197
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | СН1 | 2545 | 682 | 541 | 561.9231 | 594.9744
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | СН2 | 1000 | 992 | 1000 | 995.8974 | 995.9658
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 3 кв. 2023г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.07.23 | Резервируемая мощность, на 01.08.23 | Резервируемая мощность, на 01.09.23 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2023г
НН
| СН2 |  | 68186.2 | 68198.2 | 68106.7897 | 68163.7299
| СН1 |  | 682 | 541 | 561.9231 | 594.9744
| ВН |  | 9868 | 9782 | 9820.5128 | 9823.5043

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 437 | 421 | 440
БЕТОКОН | 28 | 26 | 27.6923
Рыбокомбинат | 0 | 0 | 0
АРЧЕ | 53 | 64 | 60
Петромика | 288 | 308 | 305.641
АМКОДОР -ОНЕГО | 132 | 218 | 179.4872
ООО "Эвольвента" | 191 | 200 | 200.5128
Яблоков | 8 | 5 | 6.6667
Карелглавснаб | 31 | 22 | 27.1795
Русский Лесной Альянс | 2 | 2 | 2.0513
ООО "АВС" (дог. 8237) | 151 | 153 | 155.8974
БытМаш | 36 | 29 | 33.3333
ТРЦ Сигма СИТИ | 181 | 172 | 181.0256
ОССЗ | 316 | 278 | 304.6154
ООО "Стройиндустрия КСМ" | 184 | 134 | 163.0769
ООО "КРОНА" (дог. 8186) | 349 | 322 | 344.1026
Ремонтно механический завод | 125 | 116 | 123.5897
ООО "Евро Модуль" | 10 | 75 | 43.5897
ПМУП "Городской транспорт" | 572 | 556 | 578.4615
АО "ПКС - Тепловые сети" | 62 | 73 | 69.2308
АО "ПКС-Водоканал" | 305 | 369 | 345.641
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | 1863 | 2004 | 1983.0769
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | 8 | 0 | 4.1026