## электоэнергия
Г. ПЕТРОЗАВОДСК | Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2020 г.
НЕДООТПУСК | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | 1 квартал 2020 г. | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | 2 квартал 2020 г. | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | 3 квартал 2020 г. | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | 4 квартал 2020 г. | ИТОГО
Аварийных отключений | 37 | 25 | 29 | 91 | 17 | 22 | 58 | 97 | 41 | 30 | 26 | 97 | 31 | 49 | 27 | 107 | 392
Недоотпуск электроэнергии, кВтч | 50900 | 8800 | 33200 | 92900 | 6000 | 9200 | 119701 | 134901 | 12900 | 15900 | 10700 | 39500 | 9700 | 21700 | 13800 | 45200 | 312501
Общее время отключений,ч | 214 ч.10 мин. | 72 ч.20 мин. | 126 ч.56 | 413 ч 26 мин | 16 ч.23 мин. | 44 ч.21 мин. | 141 ч 37 | 202 ч 21 | 66:11 | 62 ч.54 мин. | 24 ч. 25 мин. | 153 ч.30 | 64 ч. 40 мин. | 69 ч. 45 мин. | 37 ч. 13 мин. | 171 ч.38 мин. | 940 ч. 55
Общее количество отключенных ТП, шт | 486 | 115 | 336 | 937 | 60 | 91 | 231 | 382 | 132 | 141 | 107 | 380 | 97 | 226 | 155 | 478 | 2177