## 4 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2022 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.10.22 | Резервируемая мощность, на 01.11.22 | Резервируемая мощность, на 01.12.22 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2022г
МАГ | СН2 | 1400 | 1002 | 967 | 938.3333 | 969.1111
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 973 | 958 | 958.3333 | 963.1111
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1131 | 1126 | 1121.1111 | 1126.037
Петромика | СН2 | 3232 | 2833 | 2746 | 2740.3333 | 2773.1111
АМКОДОР -ОНЕГО | ВН | 10000 | 9683 | 9678 | 9645 | 9668.6667
ООО "Эвольвента" | СН2 | 910 | 729 | 717 | 702.2222 | 716.0741
Яблоков | СН2 | 810 | 800 | 802 | 800 | 800.6667
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 762 | 750 | 751.1111 | 754.3704
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 1021 | 1016 | 1017.2222 | 1018.0741
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 886 | 931 | 876.1111 | 897.7037
БытМаш | СН2 | 800 | 762 | 757 | 755 | 758
ТРЦ Сигма СИТИ | СН2 | 848.2 | 656.2 | 622.2 | 615.9778 | 631.4593
ОССЗ | СН2 | 2560 | 2111 | 1967 | 1981.1111 | 2019.7037
ООО "Стройиндустрия КСМ" | СН2 | 2836 | 2696 | 2712 | 2689.3333 | 2699.1111
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1066 | 1065 | 1047.2222 | 1059.4074
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1442 | 1427 | 1412.7778 | 1427.2593
ООО "Евро Модуль" | СН2 | 1000 | 946 | 976 | 956.6667 | 959.5556
ПМУП "Городской транспорт" | СН2 | 29532 | 28438 | 28165 | 28164.7778 | 28255.9259
АО "ПКС - Тепловые сети" | СН2 | 14240 | 13012 | 13005 | 12871.6667 | 12962.8889
АО "ПКС-Водоканал" | СН2 | 3300 | 2944 | 2942 | 2903.3333 | 2929.7778
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | СН1 | 2545 | 311 | 271 | 233.2051 | 271.735
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | СН2 | 1000 | 969 | 1000 | 1000 | 989.6667
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 4 кв. 2022г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.10.22 | Резервируемая мощность, на 01.11.22 | Резервируемая мощность, на 01.12.22 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2022г
НН
| СН2 |  | 66119.2 | 65591.2 | 65242.6444 | 65651.0148
| СН1 |  | 311 | 271 | 233.2051 | 271.735
| ВН |  | 9683 | 9678 | 9645 | 9668.6667

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 398 | 433 | 461.6667
БЕТОКОН | 57 | 72 | 71.6667
Рыбокомбинат | 0 | 0 | 0
АРЧЕ | 64 | 69 | 73.8889
Петромика | 399 | 486 | 491.6667
АМКОДОР -ОНЕГО | 317 | 322 | 355
ООО "Эвольвента" | 181 | 193 | 207.7778
Яблоков | 10 | 8 | 10
Карелглавснаб | 38 | 50 | 48.8889
Русский Лесной Альянс | 9 | 14 | 12.7778
ИП Янгиров | 314 | 269 | 323.8889
БытМаш | 38 | 43 | 45
ТРЦ Сигма СИТИ | 192 | 226 | 232.2222
ОССЗ | 449 | 593 | 578.8889
ООО "Стройиндустрия КСМ" | 140 | 124 | 146.6667
Карельский продукт | 164 | 165 | 182.7778
Ремонтно механический завод | 188 | 203 | 217.2222
ООО "Евро Модуль" | 54 | 24 | 43.3333
ПМУП "Городской транспорт" | 1094 | 1367 | 1367.2222
АО "ПКС - Тепловые сети" | 1228 | 1235 | 1368.3333
АО "ПКС-Водоканал" | 356 | 358 | 396.6667
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | 2234 | 2274 | 2311.7949
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | 31 | 0 | 0