## 1 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 1 квартал 2022 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.01.22 | Резервируемая мощность, на 01.02.22 | Резервируемая мощность, на 01.03.22 | Средняя резервируемая мощность, за 1 кв 2022г
МАГ | СН2 | 1400 | 826 | 901 | 863.5 | 863.5
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 908 | 929 | 918.5 | 918.5
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 895 | 893 | 894 | 894
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1118 | 1119 | 1118.5 | 1118.5
Петромика | СН2 | 3232 | 2553 | 2653 | 2603 | 2603
АМКОДОР -ОНЕГО | ВН | 10000 | 8990 | 9105 | 9047.5 | 9047.5
ООО "Эвольвента" | СН2 | 910 | 715 | 722 | 718.5 | 718.5
Яблоков | СН2 | 810 | 803 | 805 | 804 | 804
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 730 | 740 | 735 | 735
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 1022 | 1021 | 1021.5 | 1021.5
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 770 | 762 | 766 | 766
БытМаш | СН2 | 800 | 760 | 765 | 762.5 | 762.5
ТРЦ Сигма СИТИ | СН2 | 848.2 | 600.2 | 623.2 | 611.7 | 611.7
ОССЗ | СН2 | 2560 | 1839 | 1843 | 1841 | 1841
ООО "Стройиндустрия КСМ" | СН2 | 2836 | 2588 | 2628 | 2608 | 2608
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1477 | 1494 | 1485.5 | 1485.5
ООО "Евро Модуль" | СН2 | 1000 | 915 | 949 | 932 | 932
ПМУП "Городской транспорт" | СН2 | 29532 | 28157 | 28320 | 28238.5 | 28238.5
АО "ПКС - Тепловые сети" | СН2 | 14240 | 13195 | 13290 | 13242.5 | 13242.5
АО "ПКС-Водоканал" | СН2 | 3300 | 2892 | 2634 | 2763 | 2763
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | СН1 | 2545 | 216 | 165 | 190.5 | 190.5
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | СН2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 1 кв. 2022г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.01.22 | Резервируемая мощность, на 01.02.22 | Резервируемая мощность, на 01.03.22 | Средняя резервируемая мощность, за 1 кв 2022г
НН
| СН2 |  | 64857.2 | 65185.2 | 65021.2 | 65021.2
| СН1 |  | 216 | 165 | 190.5 | 190.5
| ВН |  | 8990 | 9105 | 9047.5 | 9047.5

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 574 | 499 | 536.5
БЕТОКОН | 122 | 101 | 111.5
Рыбокомбинат | 45 | 47 | 46
АРЧЕ | 77 | 76 | 76.5
Петромика | 679 | 579 | 629
АМКОДОР -ОНЕГО | 1010 | 895 | 952.5
ООО "Эвольвента" | 195 | 188 | 191.5
Яблоков | 7 | 5 | 6
Карелглавснаб | 70 | 60 | 65
Русский Лесной Альянс | 8 | 9 | 8.5
ИП Янгиров | 430 | 438 | 434
БытМаш | 40 | 35 | 37.5
ТРЦ Сигма СИТИ | 248 | 225 | 236.5
ОССЗ | 721 | 717 | 719
ООО "Стройиндустрия КСМ" | 248 | 208 | 228
Карельский продукт | 136 | 136 | 136
Ремонтно механический завод | 153 | 136 | 144.5
ООО "Евро Модуль" | 85 | 51 | 68
ПМУП "Городской транспорт" | 1375 | 1212 | 1293.5
АО "ПКС - Тепловые сети" | 1045 | 950 | 997.5
АО "ПКС-Водоканал" | 408 | 666 | 537
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | 2329 | 2380 | 2354.5
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | 0 | 0 | 0