**В соответствии с Пунктом 19 Раздела II Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 30.01.2021**

**Акционерное общество «ОРЭС-Петрозаводск»**

**представляет следующую информацию за 2020 год:**

**Раздел II П.19 пп.«г»:**

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

***-*** *о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2020 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть АО "ОРЭС-Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от: |  | 391 568,265 |
| ПАО "МРСК Северо-Запада" | ВН, СН1, СН2 | 316 959,788 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал АО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 363,748 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2,НН | 39 171,279 |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | СН2 | 35 072,450 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2020 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть АО "ОРЭС-Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от\*: |  | 377 053,573 |
| ПАО "МРСК Северо-Запада" | ВН, СН1, СН2 | 300 208,651 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 252,401 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2,НН | 41 253,853 |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | СН2 | 35 072,450 |

*- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2020 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск из сети АО "ОРЭС - Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего  в том числе\*: |  | 345 140,400 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 10 272,422 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал АО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 757,165 |
| ООО "Русэнергосбыт" | СН1, СН2, НН | 6 530,587 |
| АО ТНС энерго Карелия» | СН2, НН | 3 601,992 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН1, СН2, НН | 275 495,649 |
| ООО "МагнитЭнерго" | СН2, НН | 5 331,965 |
| ПАО "МРСК Северо-Запада" | СН2 | 696,154 |
| АО «Оборонэнерго» | СН2 | 2 669,424 |
| ООО «Энерго защита» | СН2 | 1 305,717 |
| ООО «ЭнергоХолдинг» | СН2 | 2 681,524 |
| ООО «ОРЭС - Карелия» | СН2, НН | 35 476,725 |
| АО «ЕЭС» | СН2 | 321,076 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2020 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск из сети АО "ОРЭС - Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего  в том числе\*: |  | 332 797,898 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 12 774,247 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал АО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 900,212 |
| ООО "Русэнергосбыт" | СН1, СН2, НН | 6 255,377 |
| АО ТНС энерго Карелия» | СН2, НН | 3 278,896 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН1, СН2, НН | 260 449,000 |
| ООО "МагнитЭнерго" | СН2, НН | 4 962,157 |
| ПАО "МРСК Северо-Запада" | СН2 | 945,915 |
| АО «Оборонэнерго»" | СН2 | 2 143,696 |
| ООО «Энерго защита» | СН2 | 1 331,176 |
| ООО «ЭнергоХолдинг» | СН2 | 2 916,112 |
| ООО «ОРЭС – Карелия» | СН2, НН | 36 493,727 |
| АО «ЕЭС» | СН2 | 347,383 |

- *о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2020 года** | |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2, НН | 46 427,865 |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", % |  | 8,434 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2020 года** | |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2, НН | 44 255,675 |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", % |  | 8,520 |

- *о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затраты АО "ОРЭС-Петрозаводск" на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб без НДС: |  | 94 734,37 |

*- об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2020 года** | | |
| Уровень нормативных потерь в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс.кВт\*ч |  | 52 050,5 | |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2020 года** | | |
| Уровень нормативных потерь в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс.кВт\*ч |  | | 51 568,6 |

***Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь: официальный документ, в котором прописаны нормативные потери и затраты АО "ОРЭС-Петрозаводск" – Протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30.12.2019 № 226.***

- *о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фактические потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч |  | 90 683,540 |
| Стоимость фактических потерь, тыс. руб с НДС |  | 1. 681,254 |

*- о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2020 года** | | |
| Потери, в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: | ВН  СН1  СН2  НН | 730,731  567,697  22 085,444  23 043,992 | |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2020 года** | | |
| Потери, АО "ОРЭС-Петрозаводск", оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: | ВН  СН1  СН2  НН | | 677,613  506,696  23 544,950  19 526,416 |

- *о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск" за 2020 год | Единица измерения | Срок реализации | Источник финансирования | Количество |
| Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие нормативно-техническим документам (НТД) и разработка мероприятий по доведению измерительных комплексов на соответствие НТД на объектах АО "ОРЭС - Петрозаводск" и у абонентов юридических лиц |  | январь - декабрь | себестоимость | 6 445 |
| 3амена электросчетчиков с отрицательной погрешностью на электронные + установка приборов "Матрица" + ПУ "Меркурий" на ТП | шт | январь - декабрь | себестоимость | 530 |
| Замена ламп накаливания энергосберегающими | шт | январь - декабрь | себестоимость | 0 |
| Отключение малозагруженных трансформаторов в летний период времени | шт | январь - декабрь | себестоимость | 91 |
| Замена перегруженных трансформаторов | шт | январь - декабрь | себестоимость | 0 |
|  |

*- о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании*.

|  |  |
| --- | --- |
| Зоны деятельности | г. Петрозаводск |
| Пос. Кварцитный |
|  |