## 4 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2020 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.10.20 | Резервируемая мощность, на 01.11.20 | Резервируемая мощность, на 01.12.20 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2020г
МАГ | СН2 | 1400 | 1139 | 1049 | 1077.8947 | 1088.6316
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 977 | 954 | 962.1053 | 964.3684
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 923 | 920 | 920.5263 | 921.1754
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1153 | 1149 | 1148.6842 | 1150.2281
Петромика | СН2 | 3232 | 2903 | 2790 | 2730 | 2807.6667
ОТЗ | ВН | 10000 | 9713 | 9648 | 9663.6842 | 9674.8947
Славмо | СН2 | 1600 | 1280 | 1366 | 1308.4211 | 1318.1404
Яблоков | СН2 | 810 | 802 | 798 | 799.4737 | 799.8246
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 765 | 753 | 756.8421 | 758.2807
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 1028 | 1028 | 1027.8947 | 1027.9649
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 875 | 908 | 875.2632 | 886.0877
БытМаш | СН2 | 800 | 765 | 764 | 762.6316 | 763.8772
ТХ Лотос | СН2 | 1359 | 1191 | 1149 | 1160.0526 | 1166.6842
ОССЗ | СН2 | 2560 | 2113 | 1984 | 2021.5789 | 2039.5263
Мерецкова 11 ТЕТРИС | СН2 | 1700 | 1253 | 1249 | 1227.3684 | 1243.1228
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1086 | 1065 | 1067.3684 | 1072.7895
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1515 | 1493 | 1497.3684 | 1501.7895
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 4 кв. 2020г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.10.20 | Резервируемая мощность, на 01.11.20 | Резервируемая мощность, на 01.12.20 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2020г
НН
| СН2 |  | 19768 | 19419 | 19343.4737 | 19510.1579
СН1
| ВН |  | 9713 | 9648 | 9663.6842 | 9674.8947

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 261 | 351 | 322.1053
БЕТОКОН | 53 | 76 | 67.8947
Рыбокомбинат | 17 | 20 | 19.4737
АРЧЕ | 42 | 46 | 46.3158
Петромика | 329 | 442 | 502
ОТЗ | 287 | 352 | 336.3158
Славмо | 320 | 234 | 291.5789
Яблоков | 8 | 12 | 10.5263
Карелглавснаб | 35 | 47 | 43.1579
Русский Лесной Альянс | 2 | 2 | 2.1053
ИП Янгиров | 325 | 292 | 324.7368
БытМаш | 35 | 36 | 37.3684
ТХ Лотос | 168 | 210 | 198.9474
ОССЗ | 447 | 576 | 538.4211
Мерецкова 11 ТЕТРИС | 447 | 451 | 472.6316
Карельский продукт | 144 | 165 | 162.6316
Ремонтно механический завод | 115 | 137 | 132.6316