## Лист1
Сводных отчет АО "ОРЭС-Петрозаводск" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Февраль 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
03.02.2020 | 5/51 | Соломенное |  |  | 10:30 | 10:38 |  | Не установленна.
03.02.2020 | 17/79 | Ключевая |  | 1 | 11:34 | 12:04 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-79 - ТП-465 Ф 17/79
05.02.2020 | 9/67 | Перевалка |  | 8 | 17:44 | 17:44 |  | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-67 - РП-11, Ф 9/67.
05.02.2020 | 37/68 | ТИЗ "Усадьба" |  | 4 | 20:00 | 21:31 | 400 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-68 - ТП-398, Ф 37/68.
06.02.2020 | 15/71 | Древлянка |  | 4 | 06:53 | 21:12 | 400 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-422 - ТП-816.
07.02.2020 | 15/РП-4 | Кукковка |  | 1 | 01:45 | 02:57 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-351 - ТП-312
08.02.2020 | 11/67 | Древлянка |  | 7 | 02:04 | 02:53 | 700 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-67 - ТП-304, Ф 11/67
11.02.2020 | 6/19 | Зарека |  | 1 | 13:46 | 14:15 | 100 | Не удачный запуск высоковольтного электродвигателя в ТП-670.
13.02.2020 | 15/71 | Древлянка |  | 5 | 01:40 | 04:10 | 500 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-340 - ТП-353
17.02.2020 | 10/26 | Пряжинское ш |  | 2 | 03:50 | 16:02 | 200 | Повреждение на ВЛ-6 кВ Ф 10/26 участок ТП-95 - ТП-593 (Повреждение устранено РО)
17.02.2020 | 3/РП-8 | Онежской флотилии |  | 4 | 05:20 | 06:15 | 400 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-524, Ф 3/РП-8
17.02.2020 | 16/26 | Пряжинское ш |  | 14 | 14:03 | 14:51 | 1400 | Причина отключения не установлена.
18.02.2020 | 10/66 | Кукковка |  | 19 | 01:20 | 01:20 |  | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-66 - РП-4, Ф 10/66.
18.02.2020 | 18/РП-4 | Кукковка |  | 2 | 01:20 | 20:10 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-65 каб."А".
20.02.2020 | 6/РП-10 | Старая Кукковка |  | 2 | 02:35 | 03:56 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-16 - ТП-15
22.02.2020 | 9/26 | СКЗ |  | 6 | 09:15 | 11:55 | 600 | Не установлена.
22.02.2020 | Л-9П-1 | Вилга |  | 2 | 13:40 | 14:57 | 200 | Аварийное отключение в сетях РЭС-1.
22.02.2020 | 16/26 | Пряжинское ш |  | 14 | 18:19 | 18:50 | 1400 | Не установлена.
22.02.2020 | 10/26 | СКЗ |  | 1 | 18:54 | 19:31 | 100 | Повреждение на КВЛ-6 кВ Ф 10/26 уч. ТП-95 - ТП-593.
23.02.2020 | 21/46 | ЮПЗ | [5 empty] | На повреждении КВЛ 10кВ Ф 21/46.(ТП-848,702).
23.02.2020 | 5/71 | Древлянка |  | 8 | 14:23 | 14:26 | 800 | На повреждении 2-СШ-10кВ в ТП-319.
24.02.2020 | 10/71 | Студенческий городок |  | 1 | 14:09 | 19:11 | 100 | Обрыв линейных проводов на ВЛ-10 кВ Ф 10/71
24.02.2020 | 10/71 | Студенческий городок |  | 7 | 14:09 | 18:58 | 700 | На повреждении ВЛ-10 кВ Ф 10/71 и КЛ-10 кВ ТП-1012 - ТП-1050
26.02.2020 | 15/71 | Древлянка |  | 1 | 00:31 | 02:09 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-360.
26.02.2020 | 2/71 | Древлянка |  | 1 | 16:59 | 17:01 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-12 - ТП-319.
Итого аварийных отключений: |  |  | 25
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 8 800 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 72 ч. 20 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 115
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Февраль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
07.02.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-176 - ТП-150 | Центр |  | 12:00 | 13:00 | На повреждении ранее КЛ 0,4кВ КШ-593 - ТП-150.
07.02.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-176 - ТП-150 | Центр |  | 12:00 | 13:00 | На повреждении ранее КЛ 0,4кВ ТП-176 - ТП-150.
18.02.2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-214-ВРУ-2 "Росоргтехстрой" каб."В" | Первомайский |  | 14:48 | 15:55 | На КЛ-0,4 кВ ТП-214-ВРУ-2 "Росоргтехстрой" каб."В" в ТП-214 РУ-0,4 заменили сгоревший наконечник на фазе "С".
Итого неисправностей: |  | 3
Неисправности в сетях по ВЛ Свыше 1000 В за период: Февраль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
03.02.2020 | КВЛ 6кВ Ф 13/26. | Пряжинское ш |  | 21:18 | 23:58 | На повреждении КВЛ 6кВ Ф 13/26.
22.02.2020 | ВЛ-10 кВ Ф 42/68 уч. оп.№ 29-№35 | Старая Кукковка |  | 21:36 | 22:44 | На ВЛ-10 кВ Ф 42/68 уч. оп.№ 29-№35 повреждены траверса и изоляторы..
24.02.2020 | ВЛ-10 кВ Ф 10/71 | Студенческий городок |  | 14:09 | 17:55 | На опоре №23 ВЛ-10 кВ Ф 10/71 востановили обыв двух линейных проводов
Итого неисправностей: |  | 3
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Февраль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.02.2020 | ВЛ-0.4 кВ "Ильича" с ТП-16 | Старая Кукковка |  | 03:10 | 09:55 | ВЛ-0.4 кВ "Ильича" с ТП-16 демонтировали вводные провода на дом ул. Ильича,20 после пожара.
04.02.2020 | ВЛ-0,4 кВ с КШ-813 | ул. Грибоедова, 3а |  | 13:00 | 13:56 | На ВЛ-0,4 кВ с КШ-813 на стене дома ул. Грибоедова, 3а временно устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ
16.02.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Шуйская" с ТП-162 | ул. Шуйская, 15 |  | 19:00 | 19:40 | На стене дома ул. Шуйская, 15 устранили слабый контакт вводного КЛ с проводом ВЛ-0,4 кВ "Шуйская" с ТП-162
19.02.2020 | ВЛ 0,4кВ с ТП-201С | Сосновый бор |  | 15:50 | 18:45 | На ВЛ 0,4кВ с ТП-201С Сосновый бор у ж/д 51 восстановили обрыв фазного линейного провода.
22.02.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Щербакова" с ТП-75 | Старая Кукковка |  | 14:03 | 15:16 | На опоре ВЛ-0,4 кВ "Щербакова" с ТП-75 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ на ж/д Глинки,1.
23.02.2020 | ВЛ 0,4кВ "Волховская" с КШ-1527 | Зарека |  | 23:55 | 17:40 | На ВЛ 0,4кВ "Волховская" с КШ-1527 во втором линейном пролёте востановили оборванный линейный фазный провод.
24.02.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Бородинская" с ТП-61 | Сулажгора |  |  | 13:20 | На ВЛ-0,4 кВ "Бородинская" с ТП-61 в первом линейном пролете устранили схлест двух фазных линейных проводов
24.02.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Муезерская" с ТП-161 | пер. Ермака, 4 |  | 17:20 | 21:25 | На стене дома пер. Ермака, 4 устранили слабый конакт нулевой жилы вводного КЛ с проводом ВЛ-0,4 кВ "Муезерская" с ТП-161
26.02.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Суворова" с КШ-1989 | Перевалка |  | 18:06 | 19:15 | На ВЛ-0,4 кВ "Суворова" с КШ-1989 на стене ж/д Суворова,17 устранили слабый контакт нулевой жилы вводного КЛ с проводом ВЛ.
Итого неисправностей: |  | 9