## 4 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2019 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.10.19 | Резервируемая мощность, на 01.11.19 | Резервируемая мощность, на 01.12.19 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2019г
МАГ | СН2 | 1400 | 1173 | 1046 | 1046 | 1088.3333
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 990 | 962 | 962 | 971.3333
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 917 | 908 | 908 | 911
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1155 | 1148 | 1148 | 1150.3333
Петромика | СН2 | 3232 | 2842 | 2733 | 2733 | 2769.3333
ОТЗ | ВН | 10000 | 9780 | 9747 | 9747 | 9758
Славмо | СН2 | 1600 | 1342 | 1371 | 1371 | 1361.3333
Яблоков | СН2 | 810 | 804 | 804 | 804 | 804
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 748 | 739 | 739 | 742
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 130 | 160 | 160 | 150
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 911 | 873 | 873 | 885.6667
БытМаш | СН2 | 800 | 695 | 700 | 700 | 698.3333
ТХ Лотос | СН2 | 1359 | 691 | 679 | 679 | 683
ОССЗ | СН2 | 2560 | 2034 | 2010 | 2010 | 2018
Мерецкова 11 ТЕТРИС | СН2 | 1700 | 1250 | 1190 | 1190 | 1210
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1036 | 1000 | 1000 | 1012
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1502 | 1488 | 1488 | 1492.6667
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 4 кв. 2019г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.10.19 | Резервируемая мощность, на 01.11.19 | Резервируемая мощность, на 01.12.19 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2019г
НН
| СН2 |  | 18220 | 17811 | 17811 | 17947.3333
СН1
| ВН |  | 9780 | 9747 | 9747 | 9758

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 227 | 354 | 354
БЕТОКОН | 40 | 68 | 68
Рыбокомбинат | 23 | 32 | 32
АРЧЕ | 40 | 47 | 47
Петромика | 390 | 499 | 499
ОТЗ | 220 | 253 | 253
Славмо | 258 | 229 | 229
Яблоков | 6 | 6 | 6
Карелглавснаб | 52 | 61 | 61
Русский Лесной Альянс | 900 | 870 | 870
ИП Янгиров | 289 | 327 | 327
БытМаш | 105 | 100 | 100
ТХ Лотос | 668 | 680 | 680
ОССЗ | 526 | 550 | 550
Мерецкова 11 ТЕТРИС | 450 | 510 | 510
Карельский продукт | 194 | 230 | 230
Ремонтно механический завод | 128 | 142 | 142