## 3 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 3 квартал 2020 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.07.20 | Резервируемая мощность, на 01.08.20 | Резервируемая мощность, на 01.09.20 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2020г
МАГ | СН2 | 1400 | 1125 | 1164 | 1131.0526 | 1140.0175
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 1003 | 1012 | 1006.3158 | 1007.1053
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 931 | 931 | 930.5263 | 930.8421
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1159 | 1158 | 1156.5789 | 1157.8596
Петромика | СН2 | 3232 | 3016 | 2975 | 2983.0526 | 2991.3509
ОТЗ | ВН | 10000 | 9864 | 9752 | 9797.8947 | 9804.6316
Славмо | СН2 | 1600 | 932 | 1047 | 957.3684 | 978.7895
Яблоков | СН2 | 810 | 804 | 804 | 803.6842 | 803.8947
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 778 | 782 | 778.9474 | 779.6491
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 525 | 318 | 389.4737 | 410.8246
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 858 | 858 | 840 | 852
БытМаш | СН2 | 800 | 767 | 769 | 766.3158 | 767.4386
ТХ Лотос | СН2 | 1359 | 675 | 747 | 676.8947 | 699.6316
ОССЗ | СН2 | 2560 | 2178 | 2228 | 2184.2105 | 2196.7368
Мерецкова 11 ТЕТРИС | СН2 | 1700 | 1327 | 1271 | 1277.8947 | 1291.9649
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1040 | 1071 | 1046.3158 | 1052.4386
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1499 | 1529 | 1507.8947 | 1511.9649
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 3 кв. 2020г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.07.20 | Резервируемая мощность, на 01.08.20 | Резервируемая мощность, на 01.09.20 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2020г
НН
| СН2 |  | 18617 | 18664 | 18436.5263 | 18572.5088
СН1
| ВН |  | 9864 | 9752 | 9797.8947 | 9804.6316

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 275 | 236 | 268.9474
БЕТОКОН | 27 | 18 | 23.6842
Рыбокомбинат | 9 | 9 | 9.4737
АРЧЕ | 36 | 37 | 38.4211
Петромика | 216 | 257 | 248.9474
ОТЗ | 136 | 248 | 202.1053
Славмо | 668 | 553 | 642.6316
Яблоков | 6 | 6 | 6.3158
Карелглавснаб | 22 | 18 | 21.0526
Русский Лесной Альянс | 505 | 712 | 640.5263
ИП Янгиров | 342 | 342 | 360
БытМаш | 33 | 31 | 33.6842
ТХ Лотос | 684 | 612 | 682.1053
ОССЗ | 382 | 332 | 375.7895
Мерецкова 11 ТЕТРИС | 373 | 429 | 422.1053
Карельский продукт | 190 | 159 | 183.6842
Ремонтно механический завод | 131 | 101 | 122.1053