## 4 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 1 квартал 2019 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.01.19 | Резервируемая мощность, на 01.02.19 | Резервируемая мощность, на 01.03.19 | Средняя резервируемая мощность, за 1 кв 2019г
МАГ | СН2 | 1400 | 1130 | 1154 | 1169 | 1151
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 933 | 938 | 939 | 936.6667
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 907 | 913 | 910 | 910
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1135 | 1163 | 1142 | 1146.6667
Петромика | СН2 | 3232 | 2619 | 2696 | 2662 | 2659
ОТЗ | ВН | 10000 | 9669 | 9697 | 9683 | 9683
Славмо | СН2 | 1600 | 1331 | 1448 | 1420 | 1399.6667
Яблоков | СН2 | 810 | 802 | 807 | 805 | 804.6667
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 725 | 722 | 733 | 726.6667
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 320 | 280 | 256 | 285.3333
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 951 | 873 | 857 | 893.6667
БытМаш | СН2 | 800 | 737 | 753 | 748 | 746
ТХ Лотос | СН2 | 1359 | 686 | 641 | 621 | 649.3333
ОССЗ | СН2 | 2560 | 1925 | 1821 | 1807 | 1851
Мерецкова 11 ТЕТРИС | СН2 | 1700 | 1252 | 1261 | 1279 | 1264
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1031 | 997 | 973 | 1000.3333
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1436 | 1471 | 1459 | 1455.3333
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 1 кв. 2019г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.01.19 | Резервируемая мощность, на 01.02.19 | Резервируемая мощность, на 01.03.19 | Средняя резервируемая мощность, за 1 кв 2019г
НН
| СН2 |  | 17920 | 17938 | 17780 | 17879.3333
СН1
| ВН |  | 9669 | 9697 | 9683 | 9683

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 270 | 246 | 231
БЕТОКОН | 97 | 92 | 91
Рыбокомбинат | 33 | 27 | 30
АРЧЕ | 60 | 32 | 53
Петромика | 613 | 536 | 570
ОТЗ | 331 | 303 | 317
Славмо | 269 | 152 | 180
Яблоков | 8 | 3 | 5
Карелглавснаб | 75 | 78 | 67
Русский Лесной Альянс | 710 | 750 | 774
ИП Янгиров | 249 | 327 | 343
БытМаш | 63 | 47 | 52
ТХ Лотос | 673 | 718 | 738
ОССЗ | 635 | 739 | 753
Мерецкова 11 ТЕТРИС | 448 | 439 | 421
Карельский продукт | 199 | 233 | 257
Ремонтно механический завод | 194 | 159 | 171