# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# энергопринимающих устройств физических лиц до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 150 кВт при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств таких заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже

- Категория заявителей:

физическое лицо (далее - заявитель), имеющее намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, на уровне напряжения свыше 0,4 кВ;

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения свыше 0,4 кВ.

# Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Государственного комитета РК по ценам и тарифам, утвержденным на соответствующий календарный год.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, произвести увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств; присоединение ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации".

# Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

# Общий срок оказания услуги (процесса): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при расстоянии от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

# - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора.

# - в иных случаях – 6 месяцев с даты заключения договора.

# При несоблюдении всех вышеуказанных условий срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения договора.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе включая подачу заявки и оплату счёта за технологическое присоединение. | Направление заявки в сетевую организацию. | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение. | Очная, письменная, электронная (в том числе через личный кабинет) В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация регистрирует личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету. Сетевая организация в случае необходимости обеспечивает доступ к личному кабинету потребителя на безвозмездной основе. | Не нормирован | Пункты 8-10, 12(1), 14, 103-109 Правил технологического присоединения. |
|  |  |  | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию заявки на технологическое присоединение, а также копии документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 10 Правил. | В письменном или электронном виде | 2 рабочих дня со дня получения заявки | Пункт 107 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | В письменном или электронном виде | 3 рабочих дня после получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | Уведомление заявителя об аннулирование заявки | В письменном или электронном виде | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки, но не ранее 20 рабочих дней с даты получения запроса недостающих сведений |  |
|  |  | Заявка, поданная в соответствии Правилами технологического присоединения | Сетевая организация размещает в Личном кабинете заявителя: - условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; - технические условия; - счет за технологическое присоединение; - инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. В случае если заявителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель: - проекта договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке. | Электронная форма требуемых документов, размещается в Личном кабинете потребителя. | 10 рабочих дней со дня получения заявки (или недостающих сведений); | Пункт 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | Гарантирующий поставщик размещает в Личном кабинете потребителя: в случае если заявителем выступает физическое лицо: наименование и платежных реквизитов гарантирующего поставщика, указанного в заявке, а также информацию о номере лицевого счета заявителя. | Электронная форма требуемых документов, размещается в Личном кабинете потребителя. | 7 рабочих дней со дня получения от сетевой организации заявки; | Пункт 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии; Пункт 39 (1) Основных положений розничных рынков электрической энергии |
|  |  | - | Оплата счета за технологическое присоединение. | Документ об оплате Заявителем счета | 5 рабочих дней со дня получения заявителем в Личном кабинете потребителя счета за технологическое присоединение. | Пункт 106 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке об оплате счета | - | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений об оплате счета |  |
|  |  |  | При несоблюдение заявителем обязанности по оплате выставленного счета заявка аннулируется |  | В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета организацией счета |  |
|  |  | Возникновение разногласий по размещенным сетевой организацией документам | Урегулирование разногласий по размещенным в Личном кабинете документов | Электронная форма | - | - |
| 2 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета) | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями |  | В соответствии с типовыми условиями договора | Пункт 18, 108, 109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, включая установку и допуск прибора учета электрической энергии в эксплуатацию | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в электронной форме | В соответствии с типовыми условиями договора |  |
| 3 | Оформление документов об осуществлении технологического присоединения. |  | Размещение в Личном кабинете потребителя Акта допуска в эксплуатацию прибора учета в электронной форме | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в электронной форме | Не позднее окончания рабочего дня, осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета | Пункт 109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | Уведомление заявителя и гарантирующего поставщика об установке и допуске прибора учета электрической энергии в эксплуатацию | В письменном или электронном виде | В течение 1 рабочего дня с даты размещения в Личном кабинете потребителя |  |
|  |  |  | Размещение в Личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения | Акт о выполнении технических условий, подписанный в электронном виде Размещается в Личном кабинете | В соответствии с типовыми условиями договора и технических условий | Пункт 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | Уведомление заявителя о направлении в Личный кабинет актов о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения | В электронном виде | Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы |  |
|  |  |  | Уведомление гарантирующего поставщика о составлении и направлении в Личный кабинет Заявителя актов об осуществлении технологического присоединения | В письменном или электронном виде | В течение 1 рабочего дня с даты размещения в Личном кабинете | Пункт 111 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |