## на 01.01.2011
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 01.01.2011 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 4642 | 170 | 1253 | 188.8889 | 4124 | 3041 | 0 | 2871
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 3772 | 74 | 23720 | 82.2222 | 64190 | 40544 | 0 | 40470
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 289608.3333 | 79913 | 22619.2857 | 26609.7857 | 5772.2222 | 140684.5 | 136694 | 0 | 130267

## на 31.03.11
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 31.03.2011 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 5300.422 |  |  | 0 | 35.294 |  | 62.94 | 1314.578 | 1279.284 | 0 | 1279.284
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 4869.29 |  |  | 0 | 29.41 |  | 0 | 61280.71 | 61251.3 | 0 | 61251.3
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 289608.3333 | 167993 |  |  | 2186.318 | 2845.882 |  | 4233.0588 | 119429.0153 | 118769.4513 | 0 | 116583.1333

## на 30.06.11
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 30.06.2011 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 5300.422 |  |  | 0 | 98.294 |  | 62.7778 | 1314.578 | 1216.284 | 0 | 1216.284
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 4869.29 |  |  | 0 | 29.41 |  | 3043.8889 | 61280.71 | 61251.3 | 0 | 61251.3
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 289608.3333 | 167993 |  |  | 5787.9667 | 5787.1111 |  | 15212.2222 | 115827.3667 | 115828.2222 | 0 | 110040.2556

## на 30.09.11
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 30.09.2011 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 5300.422 |  |  | 25.5556 | 201.6667 |  | 16.6667 | 1289.0224 | 1112.9113 | 0 | 1087.3558
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 4869.29 |  |  | 87.2222 | 272.4444 |  | 1796.6667 | 61193.4878 | 61008.2656 | 0 | 60921.0433
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 289608.3333 | 167993 |  |  | 9516.6333 | 8781.3333 |  | 5133.4444 | 112098.7 | 112834 | 0 | 103317.3667

## на 31.12.11
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 31.12.2011 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 5300.422 |  |  | 120 | 403.8889 |  | 0 | 1194.578 | 910.6891 | 0 | 790.6891
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 4869.29 |  |  | 195 | 2262.4444 |  | 36.6667 | 61085.71 | 59018.2656 | 0 | 58823.2656
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 289608.3333 | 167993 |  |  | 16148.8556 | 13593.2222 |  | 7053.8889 | 105466.4778 | 108022.1111 | 0 | 91873.2556

## на 31.03.12
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 31.03.2012 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 3822.4444 |  |  | 0 | 471.1111 |  | 16.6667 | 2792.5556 | 2321.4444 | 0 | 2321.4444
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 3388.6667 |  |  | 26.1111 | 2479.1111 |  | 16.6667 | 62735.2222 | 60282.2222 | 0 | 60256.1111
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 159044.8889 |  |  | 2885 | 13929.7778 |  | 9136.1167 | 376995.6667 | 365950.8889 | 0 | 363065.8889

## на 30.06.12
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 35-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 30.06.2012 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 3822.4444 |  |  | 100.0333 | 647.7778 |  | 1527.7778 | 2692.5222 | 2144.7778 | 0 | 2044.7444
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 3388.6667 |  |  | 59.4444 | 8476.8889 |  | 1588.8889 | 62701.8889 | 54284.4444 | 0 | 54225
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 159044.8889 |  |  | 5283.8889 | 41992.4 |  | 8729.4444 | 374596.7778 | 337888.2667 | 0 | 332604.3778

## на 30.09.12
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 30.09.2012 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 3822.4444 |  |  | 100 | 835 |  | 1596.1111 | 2692.5556 | 1957.5556 | 0 | 1857.5556
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 3388.6667 |  |  | 82.7778 | 2988 |  | 1622.2222 | 62678.5556 | 59773.3333 | 0 | 59690.5556
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 159044.8889 |  |  | 9007.35 | 42751.7722 |  | 9981 | 370873.3167 | 337128.8944 | 0 | 328121.5444

## на 31.12.12
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 31.12.2012 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 5474.4444 |  |  | 72.2222 | 837.7778 |  | 1594.4444 | 1068.3333 | 302.7778 | 0 | 230.5556
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 8965.5556 |  |  | 83.3333 | 7143.5556 |  | 1555.5556 | 57101.1111 | 50040.8889 | 0 | 49957.5556
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 198995.5556 |  |  | 1764.1889 | 46688.85 |  | 7750.2222 | 338165.8111 | 293241.15 | 0 | 291476.9611
* Максимальная фактическая нагрузка по замерам в зимний режимный день 19.12.12г., т.е. с учетом вновь присоед. потребителей до декабря 2012г.
** Мощность вновь присоед. потребителей в текущем году, а именно в декабре 2012г., т.к. факт макс. нагрузка учитывает предыдущие подключения.

## на 31.03.13
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 31.03.2013 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 5474.4444 |  |  | 27.7778 | 127.7778 |  | 16.6667 | 1112.7778 | 1012.7778 | 0 | 985
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 8965.5556 |  |  | 0 | 33.3333 |  | 1588.8889 | 57184.4444 | 57151.1111 | 0 | 57151.1111
3 | Всего по Петрозаводскому филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 198995.5556 |  |  | 2863.8444 | 2577.7222 |  | 4361.3333 | 337066.1556 | 337352.2778 | 0 | 334488.4333
* Максимальная фактическая нагрузка по замерам в зимний режимный день 19.12.12г., т.е. с учетом вновь присоед. потребителей до декабря 2012г.
** Мощность вновь присоед. потребителей в текущем году, а именно в декабре 2012г., т.к. факт макс. нагрузка учитывает предыдущие подключения.