## заявки на тех. присоед.
Количество поданных заявок на тех. присоединение за 2014 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 43 | 1918 | 1 | 345 | 44 | 2263
февраль | 35 | 1741.5 | 2 | 320 | 37 | 2061.5
март | 36 | 1768.1 | 3 | 2325 | 39 | 4093.1
апрель | 44 | 1259 | 2 | 325 | 46 | 1584
май | 42 | 1823 | 1 | 300 | 43 | 2123
июнь | 35 | 2136.4 | 1 | 310 | 36 | 2446.4
июль | 69 | 6697 | 2 | 290 | 71 | 6987
август | 21 | 1270 | 3 | 713.9 | 24 | 1983.9
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 325 | 18613 | 15 | 4928.9 | 340 | 23541.9
Количество аннулированных заявок на тех. присоединение за 2014 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 7 | 389 | 2 | 637 | 9 | 1026
февраль | 3 | 425 | 0 | 0 | 3 | 425
март | 6 | 370 | 1 | 100 | 7 | 470
апрель | 6 | 400 | 1 | 345 | 7 | 745
май | 5 | 455 | 0 | 0 | 5 | 455
июнь | 4 | 508 | 0 | 0 | 4 | 508
июль | 5 | 695.3 | 0 | 0 | 5 | 695.3
август | 4 | 550 | 0 | 0 | 4 | 550
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 40 | 3792.3 | 4 | 1082 | 44 | 4874.3

## кол-во закл. договоров
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение за 2014 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб.
январь | 30 | 1021.9 | 2652278.96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1021.9 | 2652278.96
февраль | 38 | 2306.5 | 18216312.27 | 1 | 5500 | 6152520 | 39 | 7806.5 | 24368832.27
март | 29 | 1322 | 1808022.95 | 2 | 320 | 2551268.68 | 31 | 1642 | 4359291.63
апрель | 36 | 768.1 | 460982.24 | 3 | 575 | 590973.5 | 39 | 1343.1 | 1051955.74
май | 31 | 851 | 2815347.06 | 1 | 300 | 308334 | 32 | 1151 | 3123681.06
июнь | 33 | 892 | 8488148.96 | 1 | 380 | 425083.2 | 34 | 1272 | 8913232.16
июль | 54 | 1130.5 | 4000156.74 | 1 | 310 | 318611.8 | 55 | 1440.5 | 4318768.54
август | 19 | 505.5 | 294522.84 | 4 | 865 | 547095.6 | 23 | 1370.5 | 841618.44
сентябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
октябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ноябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
декабрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
за прошедший период | 270 | 8797.5 | 38735772.02 | 13 | 8250 | 10893886.78 | 283 | 17047.5 | 49629658.8
расторгнуто | 3 | 530 | 31319101.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 530 | 31319101.01
Итого, с учетом расторгнутых | 267 | 8267.5 | 7416671.01 | 13 | 8250 | 10893886.78 | 280 | 16517.5 | 18310557.79

## выполненные тех. присоед.
Количество выполненных тех. присоединений за 2014 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 21 | 767 | 1 | 200 | 22 | 967
февраль | 20 | 1179.2 | 1 | 500 | 21 | 1679.2
март | 18 | 375.3 | 3 | 535 | 21 | 910.3
апрель | 32 | 977.63 | 2 | 111.6 | 34 | 1089.23
май | 19 | 633.5 | 0 | 0 | 19 | 633.5
июнь | 25 | 618.1 | 2 | 563.5 | 27 | 1181.6
июль | 18 | 1355 | 1 | 107 | 19 | 1462
август | 18 | 469.7 | 0 | 0 | 18 | 469.7
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 171 | 6375.43 | 10 | 2017.1 | 181 | 8392.53

## дог. январь
Договоры на технологическое присоединение за январь 2014 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | два блокированных жилых дома по ул. Тимоскайнена, напротив д. №2 и 4, кадстровые номера 10:01:0050132:55 (60 кВт) и 10:01:0050132:56 (70 кВт) | 712752.24 | 130 | 1 год
2 | многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Лежневой и Суворова | 159853.66 | 142.9 | 1 год
3 | паркинг в районе д.№34 по Балтийской | 550 | 5 | 4 месяца
4 | индивидуальный жилой дом в районе ул. 8-го Марта, кадастровый номер участка 10:01:0200105:35 | 550 | 15 | 4 месяца
5 | лодочный гараж в пос. Кварцитном, участок с кадастровым номером 10:22:0010301:494 | 550 | 15 | 4 месяца
6 | ИЖД по ул. Борнаволокская, за д. 4а, кад. 10:01:0050168:129 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | многоквартирный жилой дом по ул. Муезерской, рядос с д. №23, кадастровый номер участка 10:01:0100104:123 | 111864 | 100 | 1 год
8 | многоквартирный жилой дом по ул. Матросова, 1. Ранее выданные ТУ-596-Н от 31.10.12г. Считать аннулированными | 100667.6 | 90 | 1 год
9 | 75-ти квартирный жилой дом с электроплитами по ул. Повенецкой | 340061.89 | 127 | 1 год
10 | индивидуальный жилой дом по ул. Короленко, 9 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | индивидуальный жилой дом в ур. Лосиснное, кадастровый номер 10:20:0064701:606 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | здание художественной мастерской по ул. Береговой, 19 | 550 | 7 | 4 месяца
13 | жилой дом по ул. Паустовского, в районе д. №2-а, кадастровый номер 10:01:12 01 11:019 | 55932 | 50 | 4 месяца
14 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба" в районе ул. Тенистой, кадастровый номер 10:01:160105:303 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | гаражный бокс №2 по ул. Онежской флотилии, 39 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | офисное помещение по пр. А.невского, 55, кв. 10 | 550 | 9 | 4 месяца
17 | магазин непродовольственных товаров по пр. А.Невского, 48, кв. 4 | 550 | 10 | 4 месяца
18 | личное подсобное хозяйство в пос. Устье (Кварцитный), ул. Набережная, кадастровый номер участка 10:22:01 02 24 | 550 | 10 | 4 месяца
19 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:489 | 550 | 15 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом по ул. Сегежской, кадастровый номер 10:01:170101:42 | 550 | 5 | 4 месяца
21 | многоквартирный жилой дом по ул. Антикайнена, 45 | 1150825.33 | 110 | 1 год
22 | индивидуальный жилой дом по ул. Бородинской, в районе д. №9а, кадастровый номер 10:01:0100106:26 | 550 | 15 | 4 месяца
23 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:551 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | индивидуальный жилой дом по ул. Лежневой, в районе д. 13, кадастровый номер 10:01:0110147:20 | 550 | 15 | 4 месяца
25 | 2-х квартирный жилой дом по ул. Ульянова, 6 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | дополнительная мощность на магазин в помещении 30 по ул. Дзержинского, 28. Ранее присоединенная мощность 5 кВт. Общая максимальная 15 кВт | 550 | 10 | 4 месяца
27 | индивидуальный жилой дом по ул. Прионежской, 5 | 550 | 15 | 4 месяца
28 | торговая палатка в районе д. 7 по ул. Пограничной | 550 | 3 | 4 месяца
29 | индивидуальный жилой дом с электроплитой по ул. Мебельной, 20 | 550 | 10 | 4 месяца
30 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба"(участок 340), кадастровый номер 10:01:0160104:211. Постоянные ТУ-518-Н от 13.11.13г. На 15 кВт. | 8222.24 | 8 | 15 раб. дней

## дог. февраль
Договоры на технологическое присоединение за февраль 2014 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | дополнительная мощность на кафе по ул. Куйбышева, 17. Ранее присоединенная мощность 35 кВт. Общая 50 кВт. | 16779.6 | 15 | 4 месяца
2 | многоквартирный жилой дом (140 кВт) со встроенными помещениями оздоровительного центра (15 кВт) по ул. Фрунзе, 6А | 5440619.29 | 155 | 4 месяца
3 | строительство пристройки к зданию №1А по пр. К.Маркса для размещения гостинично-туристического комплекса | 167796 | 150 | 15 раб. дней
4 | дополнительная мощность и изменение точки присоединения административно-торгового здания по ул. Балтийской, 1 | 1266939.61 | 160 | 4 месяца
5 | хозяйственный корпус по ул. Л.Толстого, 40, лит. Б (томограф 100 кВт (2 категория), служебные помещения 15 кВт (3 категории) | 1498130.47 | 115 | 1 год
6 | временное электроснабжение на период строительства группы жилых домов на пересечении ул. Котовского и Белинского. Постоянные ТУ-35-В от 15.06.2011г. | 51389 | 50 | 15 раб. дней
7 | административное здание на пересечении пр. Первомайского и ул. Краснофлотской | 4968180.33 | 310 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом по ул. Бородинской, в районе д. №30, кадастровый номер 10:01:0100105:125 | 550 | 15 | 4 месяца
9 | индивидуальный жилой дом в районе пересечения ул. Антонова и Корабелов, кадастровый номер 10:01:0170104:503 | 550 | 15 | 4 месяца
10 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Цветочной, кадастровый номер | 550 | 15 | 4 месяца
11 | комплексное освоение в целях жилищного строительства в районе пересечения проспектов Комсомольского и Карельского | 6152520 | 5500 | 1 год
12 | дополнительная мощность на жилой дом по пр. К.Маркса, 12 для подключения электроплиты в кв. 59. Ранее присоединенная мощность 133,9 кВт. Общая максимальная 139,9 кВт | 6166.68 | 6 | 4 месяца
13 | торговый центр на пересечении ул. Древлянка с Лесным пр. | 256945 | 250 | 4 месяца
14 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:566 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | индивидуальный жилой дом в районе ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:366 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | индивидуальный жилой дом по ул. Пионерской, 35 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | индивидуальный жилой дом по ул. Логмозерской наб., 18 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгового, бытового и общественного назначения по ул. Профсоюзов, 10 | 4298915.79 | 530 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер 10:20:0064701:167 | 15416.7 | 15 | 4 месяца
20 | мазазин по Березовой аллее, 24, кв. 75 | 550 | 10 | 4 месяца
21 | временное электроснабжение теплохода по ул. Ригачина, 3, причал №3 | 550 | 15 | 15 раб. дней
22 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома по Вытегорскому ш., в районе д. 41-г, кадастровый номер 10:01:0140177:130. Постоянные ТУ-38-Н от 31.01.2014г. | 550 | 14 | 15 раб. дней
23 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Университетской, кадастровый номер 10:01:0120101:517 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | индивидуальный жилой дом по вытегорскому ш., в районе д. №41-г, кадастровый номер 10:01:0140177:130. Ранее выданные ТУ-208-Н от 0.04.2012г. считать аннулированными | 71944.6 | 70 | 4 месяца
25 | светофорный объект на пересечении ул. Чапаева и Чкалова | 550 | 1.5 | 4 месяца
26 | индивидуальный жилой дом по ул. Жасминовой, 5-Б | 550 | 15 | 4 месяца
27 | индивидуальный жилой дом в пос. Кварцитный, по ул. Набережной, кадастровый номер участка 10:22:0010301:461 | 550 | 15 | 4 месяца
28 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома средней этажности со встроенными помещениями оздоровительного центра по ул. Фрунзе 6А. Постоянные ТУ-80-В от 13.12.13г. | 102778 | 100 | 15 раб. дней
29 | магазин непродовольственных товаров по пр. А.Невского, д. 26, кв. 7 | 550 | 15 | 4 месяца
30 | индивидуальный жилой дом по ул. Новой, 12 | 550 | 15 | 4 месяца
31 | пункт бытового обслуживания по 1-му Гвардейскому пер., кадастровый номер участка 10:01:170111 | 550 | 15 | 4 месяца
32 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер 10:20:0064701:536 | 550 | 15 | 4 месяца
33 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:0050169:134 | 550 | 15 | 4 месяца
34 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер 10:01:0050169:140 | 550 | 15 | 4 месяца
35 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер 10:01:0050169:139 | 550 | 15 | 4 месяца
36 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер 10:01:0050169:135 | 550 | 15 | 4 месяца
37 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сегежской, кадастровый номер 10:01:0170101:210 | 550 | 15 | 4 месяца
38 | индивидуальный жилой дом в пос. Кварцитный, ул. Набережная, д. 10 | 550 | 15 | 4 месяца
39 | дополнительная мощность на реконструкцию здания учебно-производственных мастерских ККСУВУ РК "Специализированной общеобразовательной школы №8" в г. Петрозаводске под специальное учреждение Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы РФ, депортации и реадмисии, расположенного по ул. 8-го Марта, 40. Ранее присоединенная мощность 20 кВт. Общая максимальная 60 кВт. | 41111.2 | 40 | 4 месяца

## дог. март
Данные по тех. присоединениям за март 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Ровио и Генерала Фролова | 279660 | 250 | 4 месяца
2 | дополнительная мощность на хозяйственный корпус по ул. Варламова, 25. Ранее присоединенная мощность 30кВт(3 кат.). Общая мощность 162 кВт. (50 кВт-2 кат., 82 кВт - 1 кат.) | 836422.59 | 132 | 4 месяца
3 | индивидуальный жилой дом в районе 5-го Родникового пер., кадастровый номер участка 10:01:180112:153 | 550 | 15 | 4 месяца
4 | индивиддуальный жилой дом в районе 5-го Родникового пер., кадастровый номер участка 10:01:180112:151 | 550 | 15 | 4 месяца
5 | индивиддуальный жилой дом в районе 5-го Родникового пер., кадастровый номер участка 10:01:180112:152 | 550 | 15 | 4 месяца
6 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер 10:01:0050159:89 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | изменение категории электроснабжения здания крытой стоянки автомашин по 6-му Гвардейскому пер., 7-А. Ранее выданные ТУ-936-Н от 30.11.99г. На мощность 70 кВт(третья категория). | 71944.6 | 70 | 4 месяца
8 | многоквартирный жилой дом в районе ул. Паустовского, кадастровый номер 10:01:120119:65 | 2397101.68 | 170 | 4 месяца
9 | многоквартирный жилой дом по 2-му Гвардейскому пер., д. 4 | 205556 | 200 | 4 месяца
10 | многоквартирный жилой дом в районе ул. Лососинской, кадастровый номер участка 10:01:0010152:213 | 174722.6 | 170 | 4 месяца
11 | временное электроснабжение на период жилищного строительства в районе пересечения проспектов Комсомольского и Карельского. Постоянные ТУ-60-В от 30.09.2013г. | 154167 | 150 | 15 раб. дней
12 | изменение точки присоединения 4-квартирного жилого дома по ул. Корабелов, 28 | 61666.8 | 60 | 4 месяца
13 | индивидуальный жилой дом в пос. Устье (пос. Кварцитный), кадастровый номер 10:22:0010206:5 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорской, 28 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | индивидуальный жилой дом в районе ур. Лососинное, кадастровый номер 10:20:0064701:690 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | инидивидуальный жилой дом с мансардой по ул. Матросова, 18 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | индивидуальный жилой дом по ул. Пионерской, напротив д. №23, кадастровый номер 10:01:0110109:23 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10;01:0050168:130 | 550 | 15 | 4 месяца
19 | индивидуальный жилой дом по ул. Некрасова, 13 | 550 | 15 | 4 месяца
20 | нежилое помещение 3-Н по ул. Сегежской, д. 6 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | газораспределительный пункт в г. Петрозаводске, по ул. Луначарского, рядом с д. 63 и 65 | 550 | 2 | 4 месяца
22 | индивидуальный жилой дом с электроплитой и водонагревателем по ул. Дачной, д. 23 | 550 | 15 | 4 месяца
23 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Щербакова, кадастровый номер участка 10:01:0140177:138 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Дачной, кадастровый номер участка 10:01:0050142:48 | 550 | 15 | 4 месяца
25 | индивидуальный жилой дом по ул. Революционной, 48 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | рекламная конструкция по пр. Лесному, кадастровый номер участка 10:01:0110176:36 | 550 | 1 | 4 месяца
27 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома в районе ул. Лососинской, кадастровый номер 10:01:0010152:213. Постоянные ТУ-56-Н от 17.02.2014 | 82222.4 | 80 | 15 раб. дней
28 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Лиственной, кадастровый номер участка 10:01:0160104:94, участок 100 | 550 | 15 | 4 месяца
29 | автостоянка по ул. Коммунальной в районе кадастрового квартала 10:01:01 01 54 | 550 | 5 | 4 месяца
30 | дополнительная мощность на здание ТЦ "Столица" по Лососинскому ш., 26 в связи с увеличением мощности на неилое помещение на 1 этаже здания. Ранее присоединенная мощность на помещение - 18 кВт, на здание - 530 кВт. Общая максимальная мощность на помещение - 100 кВт, на здание - 612 кВт. | 84277.96 | 82 | 4 месяца
31 | индивидуальный жилой дом по ул. Молодежной, 4 | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. апрель
Данные по тех. присоединениям за апрель 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | дополнительная мощность на здание по ул. Варламова, 27 в связи с увеличением мощности на встроенные помещения. Ранее присоединенная мощность 20 кВт. Общая максимальная 130 кВт | 123050.4 | 110 | 0.4
2 | индивидуальный жилой дом в районе СКЗ, кадастровый номер 10:01:0220116:106 | 550 | 15 | 0.4
3 | индивидуальный жилой дом в районе пересечения ул. Гвардейской и 2го пер. Гвардейского, кад. 10:01:0170110:26 | 550 | 15 | 0.4
4 | индивидуальный жилой дом в районе д.№41г по Вытегорскому ш., кадастровый номер участка 10:01:14 01 77:080 | 550 | 15 | 0.4
5 | АГЗС по пр. Карельскому в районе пересечения с ул. Питкярантской | 92500.2 | 90 | 0.4
6 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома в районе ул. Паустовского. Постоянные ТУ-14-В от 13.02.2014г. | 550 | 15 | 0.4
7 | индивидуальный жилой дом по ул. Мебельной, между домами 45 и 47 | 550 | 15 | 0.4
8 | индивидуальный жилой дом по ул. Островского, 75 | 550 | 15 | 0.4
9 | индивидуальный жилой дом по ул. Скалистой в пос. Кварцитном, кадастровый номер участка 10:22:0010301:79 | 550 | 15 | 0.4
10 | Резервное электроснабжение существующего цеха по обработке камня по ул. Заводской, 4. Ранее присоединенная мощность 200 кВт (третья категория с ТП-559). | 71944.6 | 70 | 0.4
11 | индивидуальный жилой дом в районе д.№3 по ул. Тимоскайнена | 550 | 15 | 0.4
12 | дополнительная мощность на здание торгового центра в районе ул. Володарского, 17. Ранее выданные ТУ-1-В от 18.01.01г. На 135 кВт. Общая максимальная мощность 160 кВт | 25694.5 | 25 | 10
13 | изменение категорийности логистического центра в районе гипермаркета "Сигма" по пр. Лесному, 47. Ранее выданные ТУ-33-В от 27.04.12г. Считать аннулированными. | 308334 | 300 | 10
14 | дополнительная мощность и изменение точки присоединения административного здания по ул. Гоголя, д. 56. Ранее присоединенная мощность 25 кВт с ТП-550. | 30833.4 | 30 | 0.4
15 | отделение почтовой связи во встроенно-пристроенном помещении на первом этаже по ул. Пограничной, 7 | 550 | 10 | 0.4
16 | рекламная кострукция в районе здания №23 по ул. Правды | 550 | 0.1 | 0.22
17 | открытая стоянка автотранспорта в районе ул. Нойбранденбургской, кадастровый номер участка 10:01:180104:022 | 550 | 10 | 0.4
18 | индивидуальный жилой дом в районе Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер 10:01:0220120:26 | 550 | 15 | 0.4
19 | магазин в подвальном помещении по ул. Правды, д. 26 | 10277.8 | 10 | 0.4
20 | открытая стоянка автотранспорта по ул. Древлянка, кадастровый номер участка 10:01:120102:30 | 550 | 10 | 0.4
21 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер 10:01:0220120:47 | 550 | 15 | 0.4
22 | индивидуальный жилой дом в районе д.№21А по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220105:119 | 550 | 15 | 0.4
23 | индивидуальный жилой дом в районе ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:687 | 550 | 15 | 0.4
24 | временное электроснабжение цирка-шапито в районе ул. Чапаева и Муезерской | 550 | 15 | 0.4
25 | 14-квартирный жилой дом по ул. Речной, у д. №49 | 113342.5 | 50 | 0.4
26 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050166:18 | 550 | 15 | 0.4
27 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгоского кирпичного завода, 23 | 550 | 15 | 0.4
28 | автомоечный комплекс для легкового автотранспорта в районе Суоярвского шоссе | 256945 | 250 | 10
29 | индивидуального жилого дома по ул. Пионерская, д. 49 | 550 | 15 | 0.4
30 | индивидуального жилого дома в районе ул. Хейкконена, кад. 10:01:0120122:59 | 550 | 15 | 0.4
31 | индивидуального жилого дома в районе ул. Рябиновой, кад. 10:01:0120110:94 | 550 | 15 | 0.4
32 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Паустовского, кадастровый номер 10:01:120119:051 | 550 | 15 | 0.4
33 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер 10:01:0160105:215 | 550 | 15 | 0.4
34 | индивидуальный жилой дом на месте д. №31 по ул. Мончегорской, на пересечении с ул. Чехова, кадастровый номер 10:01:0140137:35 | 550 | 15 | 0.4
35 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Прионежской, 13. Ранее выданные ТУ-695-Н от 06.06.06г. На 5 кВт. | 550 | 15 | 0.4
36 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер 10:01:0050159:100 | 550 | 15 | 0.4
37 | четырехквартирный жилой дом по ул. Ломомносова, 10 | 550 | 15 | 0.4
38 | временное электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Сулажгорского кирпичного завода, 23. Постоянные ТУ-109-Н от 08.04.2014г. | 3083.34 | 3 | 0.22
39 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220105:121 | 550 | 15 | 0.4

## дог. май
Данные по тех. присоединениям за май 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | помещение 3-Н по пр. А.Невского, 73 | 1230474.94 | 60 | 1 год
2 | дополнительная мощность на ангар по ул. Лыжная и изменение точки присоединения. Ранее выданные ТУ-537-Н от 2007г. На 60 кВт считать аннулиролванными. | 92500.2 | 90 | 1 год
3 | автомойка в районе ул. Правды, кадастровый номер участка 10:01:0130113:120 | 896692.73 | 100 | 4 месяца
4 | дополнительная мощность на виварий по ул. Красноармейской, 31-б. Ранее присоединенная мощность 100 кВт. Общая максимальная - 150 кВт | 286622.99 | 50 | 4 месяца
5 | индивидуальный жилой дом по ул. Муезерской, 32-а, кадастровый номер участка 10:01:0110102:57 | 550 | 15 | 4 месяца
6 | дополнительная мощность на здание по ул. Ватутина, 33-а. Ранее присоединенная мощность 15 кВт по ТУ-24-Н от 01.02.11г. Общая максимальная мощность 20 кВт. | 5138.9 | 5 | 4 месяца
7 | 5-ти секционный блокированный жилой дом по ул. Логмозерской, 2 | 77083.5 | 75 | 4 месяца
8 | изменение точки присоединения здания гаража-профилактория в Южной промзоне | 30833.4 | 30 | 4 месяца
9 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом по ул. Солнечной, 25. Ранее присоединенная мощность 20 кВт. Общая мощность 80 кВт (помещение 1- 45 кВт, помещение - 2- 35 кВт) | 61666.8 | 60 | 4 месяца
10 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер 10:01:0220106:156 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | индивидуальный жилой дом по ул. Революционной, в районе д. 96, кадастровый номер участка 10:01:0050138:18 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер 10:01:0220106:157 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, 29. Ранее выданные ТУ-775-Н от 1998г. На 5 кВт. Общая максимальная мощность 15 кВт | 550 | 8 | 4 месяца
14 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сегежской, кадастровый номер 10:01:170101:46 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | индивидуальный жилой дом по ул. Революционной, 34 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | помещение №4 по пр. Первомайскому, д. 66 | 550 | 2 | 4 месяца
17 | индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев на пересечении с 4-м Гвардейским пер., кадастровый номер 10:01:170117:26 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | цех по переработке ТБО в Южной промзоне , лит. Б | 82222.4 | 80 | 4 месяца
19 | 4-х квартирный жилой дом по ул. Сосновой, 11 | 550 | 15 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом в районе ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:688 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | гараж в пос. Кварцитный Прионежского района, кад. № уч. 10:22:0010301:465 | 550 | 2 | 4 месяца
22 | двухквартирный жилой дом по ул. Кольцевой, в районе д. №4, кадастровый номер 10:01:0050163:5 | 550 | 15 | 4 месяца
23 | дополнительная мощность на аптеку в здании по пр. Октябрьскому, д. 9. | 10277.8 | 10 | 4 месяца
24 | ИЖД по ул. Логмозерской, кадастровый номер 10:01:0050158:89 | 550 | 15 | 4 месяца
25 | дополнительная мощность индивидуальных коттеджей по ул. Паустовского-Фонтанному пр. | 308334 | 300 | 4 месяца
26 | ИЖД по ул. 9-го Января, 46 | 550 | 9 | 4 месяца
27 | ИЖД с электроотоплением и водонагревателем по ул. Раевского, 23 | 550 | 15 | 4 месяца
28 | ИЖД в районе ул. Рабочей, кад. номер уч. 10:01:0050160:109 | 550 | 15 | 4 месяца
29 | ИЖД по 5-му Родниковому пер., рядом с домом № 32 | 550 | 15 | 4 месяца
30 | временное электроснабжение цирка-шапито на пересечении ул. Чапаева и Муезерской | 550 | 15 | 15 раб. дней
31 | Тех. присоединение к электр. сетям индивидуального жилого дома по ул. Жасминовая, д. 3в | 30833.4 | 30 | 4 месяца
32 | Тех. присоединение к электр. сетям индивидуального жилого дома в районе ул. СКЗ, кад. 10:01:0220106:166 | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. июнь
Данные по тех. присоединениям за июнь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | дополнительная мощность на квартал многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне Древлянка 2 | 425083.2 | 380 | 1 год
2 | дополнительная мощность на административное здание по ул. Володарского, д. 26. Ранее присоединенная мощность 100 кВт. Общая максимальная 150 кВт | 51389 | 50 | 4 месяца
3 | индивидуальный жилой дом по ул. Некрасова, 27-а | 550 | 15 | 4 месяца
4 | швейная мастерская по ул. Державина, д. 5, пом 1Н | 25694.5 | 25 | 4 месяца
5 | 2-кв. ЖД по Вытегорскому ш., д. 104 | 550 | 15 | 4 месяца
6 | ИЖД в районе ул. Борнаволокской, кад. номер уч. 10:01:0050172:85 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | Тех. присоединение к электр. сетям индивидуального жилого дома в районе ул. СКЗ, кад. 10:01:0220117:56 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | Тех. присоединение к электр. сетям магазина по пр. Ленина, 17 (доп. мощность) | 540983.435 | 40 | 4 месяца
9 | рекламная конструкция - LED-экран в районе д. 37 по пр. А. Невского | 550 | 15 | 4 месяца
10 | Тех. присоединение к электр. сетям автостоянки по ул. Петрова, напротив д. 13 (доп. мощность) | 30833.4 | 30 | 4 месяца
11 | ИЖД по пер. Заречному, 8 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | Тех. присоединение к электр. сетям рекламной конструкции – LED экрана по пр. Лесному в районе пересечения с ул. Сыктывкарской | 12333.36 | 12 | 4 месяца
13 | Тех. присоединение к электр. сетям рекламной конструкции – LED экрана по ул. Ланачарского | 12333.36 | 12 | 4 месяца
14 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220116:104 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | гостиничный комплекс со встроенными помещениями торговли, общественного питания и офисами в районе транспортной развязки Лесного пр. , Суоярвского ш. и ул. Халтурина | 1227558.96 | 50 | 0,5 года
16 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", ул. Калиновая, д. 40 (уч. №62") | 550 | 12 | 4 месяца
17 | временное электроснабжение на период строительства двух блокированных жилых домов по ул. Тимоскайнена, напротив д. № 2 и 4, кадастровый номера 10:01:0050132:55 и 10:01:0050132:56. Постоянные ТУ-443-Н от 24.09.13г. | 550 | 5 | 15 раб. дней
18 | дополнительная мощность на здание дома природы в виде аналога памятника архитекьтуры по ул. Куйбышева, 28. Ранее выданные ТУ-375-Н от 11.07.2012г. | 10277.8 | 10 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на автосервис по ул. Новосулажгорской, 23. Ранее присоединенная мощность 5 кВт. Общая максимальная мощность 100 кВт. | 97639.1 | 95 | 4 месяца
20 | два среднеэтажных жилых дома в районе Лососинского шоссе, кадастровый номер участка 10:01:0110169:204, и по ул. Черняховского, кадастровый номер участка 10:01:0110169:205 | 6405339.24 | 194 | 1 год
21 | индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, д. 4 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. 9-го Января, д. 64 | 550 | 12 | 4 месяца
23 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер 10:01:0050159:98 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | индивидуальный жилой дом по ул. Короленко, напротив д. №9А, кадастровый номер участка 10:01:140175:045 | 550 | 15 | 4 месяца
25 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер 10:01:0050169:97 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер 10:01:0050166:30 | 550 | 15 | 4 месяца
27 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер 10:01:220103:25 | 550 | 15 | 4 месяца
28 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Тенистой, ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер 10:01:0160105:419 | 550 | 15 | 4 месяца
29 | индивидуальный жилой дом в районе д. №35 по ул. Рабочей, кадастровый номер 10:01:0050161:25 | 550 | 15 | 4 месяца
30 | временное электроснабжение на период строительства среднеэтажного жилого дома по Лососинскому ш., кадастровый номер участка 10:01:0110169:204 | 61666.8 | 60 | 15 раб. дней
31 | индивидуальный жилой дом в районе д.32 по ул. Скалистой, кадастровый номер 10:01:0050116:13 | 550 | 15 | 4 месяца
32 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Лиственной, кадастровый номер 10:01:0160104:70, участок №341 | 550 | 15 | 4 месяца
33 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Усадебной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:435 | 550 | 15 | 4 месяца
34 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:532 | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. июль
Данные по тех. присоединениям за июль 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Муезерской, кадастровый номер 10:01:0110108:203 | 102778 | 100 | 4 месяца
2 | Тех. присоединение к электр. сетям многоквартирного жилого дома на пересечении ул. Паустовского и Сиреневой, кад. 10:01:120118:41 | 1462674.72 | 99 | 4 месяца
3 | Тех. присоединение к электр. сетям общественного центра по бул. Интернационалистов, д. 13 (доп. мощность) | 1522605.29 | 75 | 1 год
4 | Тех. присоединение к электр. сетям индивидуального жилого дома по ул. Р. Рождественского, кад. 10:01:0100119:184 | 550 | 15 | 4 месяца
5 | базовая станция сотовой связи по ул. Ленинградской, кадастровый номер участка 10:01:0020104:302 | 5138.9 | 5 | 4 месяца
6 | базовая станция сотовой связи по ул. Ломоносова, д. 63 | 5138.9 | 5 | 4 месяца
7 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер 10:01:0050166:29 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом по ул. Паустовского, рядом с д.№38, кадастровый номер участка 10:01:0120118:46 | 550 | 15 | 4 месяца
9 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома по ул. Антикайнена, 45 | 102778 | 100 | 15 раб. дней
10 | служебное помещение по ул. Волховской, 12/25, пом. 79 | 550 | 5 | 4 месяца
11 | административное здание на пересечении пр. Первомайского и ул. Краснофлотской | 318611.8 | 310 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом по пер. Ладвинскому, 18 | 550 | 13 | 4 месяца
13 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Р.Рождественского, кадастровый номер участка, кадастровый номер участка 10:01:0100119:60 | 353111.44 | 1 | 1 год
14 | гаражные боксы ГСК "Мираж" по ул. Архипова в районе радиозавода | 550 | 15 | 4 месяца
15 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Озерному, д. 3 | 550 | 12 | 4 месяца
16 | индивидуавльный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер 10:01:0160105:228 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер 10:01:0160104:71 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | офис-магазин по ул. Горького, 20, кв. 21 и 22 | 7708.35 | 7.5 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на трехквартирный жилой дом по ул. Прионежской, 36 (на кв. 1 - 4 кВт, на кв. 2 - 7 кВт, на кв. 3 - 4 кВт) | 550 | 12 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер 10:01:0050166:28 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе транспортной развязки ул. Шотмана и Чапаева | 550 | 8 | 4 месяца
22 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование по ул. Лисицыной, 28 | 8222.24 | 8 | 4 месяца
23 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. №1А по ул. Московской | 8222.24 | 8 | 4 месяца
24 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. №40 по ул. Березовая аллея | 8222.24 | 8 | 4 месяца
25 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. №11 по наб. Гюллинга | 8222.24 | 8 | 4 месяца
26 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. №19 по ул. Варламова | 8222.24 | 8 | 4 месяца
27 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. № 5 по ул. Державина | 8222.24 | 8 | 4 месяца
28 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. № 8 по Лососинскому ш. | 8222.24 | 8 | 4 месяца
29 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. № 43 по ул. Чапаева | 8222.24 | 8 | 4 месяца
30 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. № 43 по ул. Чапаева | 8222.24 | 8 | 4 месяца
31 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. № 30А попр. Первомайскому | 8222.24 | 8 | 4 месяца
32 | дополнительная мощность на телекоммуникационное оборудование в районе д. № 27 по пр. Ленина | 8222.24 | 8 | 4 месяца
33 | дополнительная мощность на нежилое помещение по наб. Варкауса, д. 25, пом. 39 | 20555.6 | 20 | 4 месяца
34 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер 10:01:0160104:72 | 550 | 15 | 4 месяца
35 | причалы №4,5,6,7,8,9 по ул. Ригачина, 9 | 20555.6 | 20 | 4 месяца
36 | торговая точка на пересечении ул. Инженерной и пр. Октябрьского | 30833.4 | 30 | 4 месяца
37 | доп. мощность на многоквартирный жилой дом по Вытегорскому ш.. между д. 78А и 76А. Общая мощность 110 кВт | 97639.1 | 95 | 4 месяца
38 | ангар по ул. Л.Чайкиной, 23 А | 550 | 15 | 4 месяца
39 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер 10:01:0050158:90 | 550 | 15 | 4 месяца
40 | временное электроснабжение цирковой площадки по ул. Чапаева, в районе автовокзала | 550 | 15 | 15 раб. дней
41 | дополнительная мощность на магазин по пл. гагарина, 2 в помещении 72. Ранее присоединенная мощность 9 кВт. Общая максимальная 15 кВт. | 550 | 6 | 4 месяца
42 | дополнительная мощность на жилой дом по ул. Антикайнена, 20 в связи с установкой электроплиты в кв. 5 | 4111.12 | 4 | 4 месяца
43 | временное электроснабжение бытовки на период строительства индивидуального жилого дома на месте д. №31 по ул. Мончегорской, на пересечении с ул. Чехова, кадастровый номер 10:01:0140137:35. Постоянные ТУ-117-Н от 17.04.2014г. На 15 кВт. | 5138.9 | 5 | 15 раб. дней
44 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:102 | 550 | 15 | 4 месяца
45 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер 10:01:0050159:81 | 550 | 15 | 4 месяца
46 | дополнительная мощность на временное электроснабжение на период строительства жилых домов в районе пересечения пр. А.Невского и ул. Калинина. Ранее присоединенная мощность 50 кВт. Общая максимальная 120 кВт. | 71944.6 | 70 | 15 раб. дней
47 | индивидуальный жилой дом в Прионежском районе, урочище Лососинное, кадастровый номер 10:20:0064701:689 | 550 | 15 | 4 месяца
48 | изменение точки присоединения и уменьшение мощности коллективного овощехранилища по ул. Крылова. Ранее выданные ТУ на 7 кВт от сетей РМЗ считать аннулированными | 4111.12 | 4 | 4 месяца
49 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:101 | 550 | 15 | 4 месяца
50 | нежилое помещение №7 по наб. Варкауса, дом б/н, под гараж | 550 | 1 | 4 месяца
51 | индивидуальный жилой дом в районе Петрозаводского ш., по ул. Молодежной, напротив д. №4, кадастровый номер участка 10:01:0050151:20 | 550 | 15 | 4 месяца
52 | индивидуальный жилой дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер 10:20:0064701:678 | 550 | 15 | 4 месяца
53 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050166:18. Постоянные ТУ-106-Н от 04.04.2014г. | 2055.56 | 2 | 15 раб. дней
54 | Временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома на пересечении ул. Суворова и Лежневой. Постоянные ТУ-546-Н от 25.11.2013г. | 77083.5 | 75 | 15 раб. дней
55 | двухквартирный жилой дом по ул. Короленко, 8 | 550 | 13 | 4 месяца

## дог. август
Данные по тех. присоединениям за август 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | склад в районе Пряжинского ш., кадастровый номер участка 10:01:0240102:130 | 102778 | 100 | 4 месяца
2 | индивидуальный жилой дом в п. Кварцитный (пос. Устье), кадастровый номер участка 10:22:0010207:13 | 550 | 15 | 4 месяца
3 | дополнительная мощность на электроснабжение некоммерческого товарищества в урочище Лососинном | 123333.6 | 120 | 4 месяца
4 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:84 | 550 | 15 | 4 месяца
5 | дополнительная мощность на помещение стоматологической клиники в нежилых помещениях 1,2,4,5,10,24-32 по пр. Ленина, 18б. Ранее присоединенная мощность 12 кВт. Общая максимальная мощность 30 кВт. | 18500.04 | 18 | 4 месяца
6 | индивидуальный жилой дом в районе ур. Лососинного, кадастровый номер 10:20:0064701:679 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | индивидуальный жилой дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер 10:20:0064701:680 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер 10:20:0064701:671 | 550 | 15 | 4 месяца
9 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом по ул. Сулажгорской, 78 в связи с присоединением квартиры №2. Ранее присоединенная мощность на кв. № 1- 7,5 кВт. Общая максимальная мощность 15 кВт. | 550 | 7.5 | 4 месяца
10 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:117 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", по ул. Лиственной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:411 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220116:77 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | блокированный жилой дом в районе ул. 9-го Января, кадастровый номер участка 10:01:0040103:27 | 308334 | 300 | 4 месяца
14 | доп. мощность на временное электроснабжение на период строительства двух среднеэтажных домов по Лососинскому ш., кад. номер 10:01:0110169:204 и Черняховского, кад. 10:01:0110169:205. Ранее выданные 193-Н от 17.06.2014 на 60 кВт. Постоянные ТУ-44-В от 02.06.2014г. | 92500.2 | 90 | 15 раб. дней
15 | индивидуальный жилой дом по ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:050170:023 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | двухквартирный жилой дом в ТИЗ "Усадьба" по ул. Лиственной, кадастровый номер участка 10:01:0160104:89 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | дополнительная мощность на садоводческое некоммерческое товарищество (43 участка). Ранее присоединенная мощность 255 кВт. Общая максимальная мощность 600 кВт | 12650 | 345 | 4 месяца
18 | временное ЭС на период реконструкции монумента "Воинам, партизанам и подпольщикам Карелии" в районе пересечения ул. Гоголя и Энгельса | 550 | 15 | 15 раб. дней
19 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Усадебной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:252 | 550 | 15 | 4 месяца
20 | многокваритрный жилой дом в районе ул. Паустовского, кадстровый номер участка 10:01:0120119:65 | 174722.6 | 170 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:160105:184 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | временное электроснабжение на период строительства 5-секционного блокированного дома по ул. Логмозерской, 2, кадастровый номер участка 10:01:0050158:82. Постоянные ТУ-34-В от 14.04.2014г. | 550 | 10 | 15 раб. дней
23 | блок-секция №2 по ул. Хейкконена, 33. Ранее выданные ТУ-694-Н от 06.06.2006г. считать аннулированными. | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. сентябрь
Данные по тех. присоединениям за сентябрь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. октябрь
Данные по тех. присоединениям за октябрь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. ноябрь
Данные по тех. присоединениям за ноябрь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. декабрь
Данные по тех. присоединениям за декабрь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору