## ЛСР по форме №4
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "ПКС"
______________Несмачный Д.И.
" _____ " ________________ 2017 г.
Инвестиционная программа АО "ПКС" на 2017-2019 годы
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Замена масляных выключателей на вакуумные, 2018 год
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3913,219 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1171,447 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________56,701 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2023,114 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________469,628 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2341,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016 г. с использованием индексов-дефляторов
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж масляных выключателей
1 | ТЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-059-01 4 квартал 2016 г. ОЗП=15,95; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,95; МАТ=5,59 | 4 | 2516,89 1514,29 | 1002,6 156,95 | 10067.56 | 6057.16 | 4010,4 627,80 | 8.31 | 33.24
Итого по разделу 1 Демонтаж масляных выключателей | [5 empty] | 19225.96 |  |  |  | 33.24
Раздел 2. Монтаж вакуумных выключателей
2 | ТЕРм08-01-060-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-060-01 4 квартал 2016 г. ОЗП=15,95; ЭМ=9,02; ЗПМ=15,95; МАТ=5,72 | 4 | 133649,09 94969,49 | 34244,88 8311,55 | 534596.36 | 379877.96 | 136979,52 33246,20 | 520.93 | 2083.72
3 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-016-06 4 квартал 2016 г. ОЗП=15,95; ЭМ=8,89; ЗПМ=15,95; МАТ=4,08 | 4 | 4201,83 3166,87 | 770,41 125,21 | 16807.32 | 12667.48 | 3081,64 500,84 | 15.09 | 60.36
4 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 4 квартал 2016 г. ОЗП=15,95; ЭМ=7,99; ЗПМ=15,95; МАТ=5,86 | 4 | 438,41 307,52 | 123,21 15,15 | 1753.64 | 1230.08 | 492,84 60,60 | 1.69 | 6.76
5 | ТЕРм08-03-572-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-02 4 квартал 2016 г. ОЗП=15,95; ЭМ=7,99; ЗПМ=15,95; МАТ=5,11 | 4 | 1043,88 650,76 | 369,46 45,62 | 4175.52 | 2603.04 | 1477,84 182,48 | 3.46 | 13.84
6 | ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-053-01 4 квартал 2016 г. ОЗП=15,95; ЭМ=8,22; ЗПМ=15,95; МАТ=7,81 | 4 | 977,78 661,13 | 143,11 21,85 | 3911.12 | 2644.52 | 572,44 87,40 | 3.63 | 14.52
Итого по разделу 2 Монтаж вакуумных выключателей | [5 empty] | 1152221.49 |  |  |  | 2179.2
Раздел 3. Пусконаладочные работы
7 | ТЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-008-05 4 квартал 2016 г. ОЗП=15,95 | 4 | 7460,61 7460,61 |  | 29842.44 | 29842.44 |  | 32.24 | 128.96
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 56700.64 |  |  |  | 128.96
Раздел 4. Оборудование
8 О | Коммерческое предложение ООО "Завод Энергоцентр" №510 от 14.11.2016 г. | Комплект для установки вакуумного выключателя BB/TEL (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,051 (ОЗП=1,051; ЭМ=1,051; ЗПМ=1,051; МАТ=1,051; ТЗ=1,051; ТЗМ=1,051); Индекс-дефлятор 2016/2017 гг. ПЗ=1,052 (ОЗП=1,052; ЭМ=1,052; ЗПМ=1,052; МАТ=1,052; ТЗ=1,052; ТЗМ=1,052)) | 4 | 505778.5 |  | 2023114
Итого по разделу 4 Оборудование | [5 empty] | 2023114
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 2624267.96 | 434922.68 | 146614,68 34705,32 |  | 2341.4
Накладные расходы | [5 empty] | 389282.78
Сметная прибыль | [5 empty] | 237711.33
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1171447.43 |  |  |  | 2212.44
Итого Оборудование | [5 empty] | 2023114
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 56700.64 |  |  |  | 128.96
Итого | [5 empty] | 3251262.07 |  |  |  | 2341.4
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 19616.6
Машины и механизмы | [5 empty] | 146614.68
ФОТ | [5 empty] | 469628
Оборудование | [5 empty] | 2023114
Накладные расходы | [5 empty] | 389282.78
Сметная прибыль | [5 empty] | 237711.33
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 65025.24
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 3316287.31
НДС 18% | [5 empty] | 596931.72
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3913219.03 |  |  |  | 2341.4
Составил: Жукова Е.Г.___________________________АО "ПКС"
(должность, подпись, расшифровка)

## перевод по индексам дефляторам
Замена масляных выключателей на вакуумные 2018 г
Перевод по базовым индексам дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденные Минэконом развития РФ.
| 2016 | 2017 | 2018
дефлятор |  | 1.051 | 1.052
СМР | 1336947.8096 | 1405132.1479 | 1478199.0196
Оборудование | 2202338.5391 | 2314657.8046 | 2435020.0104
| 3539286.3487 | 3719789.9525 | 3913219.03