**В соответствии с Пунктом 11 Раздела II Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»**

**Акционерное общество «ОРЭС-Петрозаводск»**

**представляет следующую информацию за 2017 год:**

**Подпункт «б»:**

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

1. **о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:**
   1. об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2017 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть АО "ОРЭС-Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от: |  | 430 523,847 |
| ОАО "МРСК Северо-Запада" | ВН, СН1, СН2 | 388 797,189 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 477,223 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2,НН | 41 249,435 |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | СН2 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2017 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть АО "ОРЭС-Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от\*: |  | 383 839,977 |
| ОАО "МРСК Северо-Запада" | ВН, СН1, СН2 | 310 187,762 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 294,266 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2,НН | 36 533,341 |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | СН2 | 36 824,608 |

* 1. об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2017 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск из сети АО " ОРЭС-Петрозаводск " (тыс.кВт\*ч), всего  в том числе\*: |  | 365 040,254 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 13321,906 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 1005,217 |
| ООО "Русэнергосбыт" | СН1, СН2, НН | 5657,464 |
| ОАО «Оборонэнерго» | НН | 2852,634 |
| ООО "Электросетевая компания "Карелия" | СН2 | 5020,512 |
| ООО Сетевая компания «Энерго» | СН2 | 163,435 |
| ООО «Региональная Электросетевая компания» | СН2 | 2082,095 |
| АО ТНС энерго Карелия» | СН2, НН | 1262,465 |
| ООО "РегионЭнергоКонтракт" | СН2, НН | 536,805 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН1, СН2, НН | 328 854,35 |
| ООО "МагнитЭнерго" | СН2, НН | 4283,371 |
| ПАО "МРСК Северо-Запада" | СН2 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2017 года** | |
| Уровень  напряжения |  |
| Отпуск из сети АО " ОРЭС-Петрозаводск " (тыс.кВт\*ч), всего  в том числе\*: |  | 331983,571 |
| ОАО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 11664,617 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 914,580 |
| ООО "Русэнергосбыт" | СН1, СН2, НН | 6498,682 |
| ОАО «Оборонэнерго» | НН | 2328,707 |
| ООО "Электросетевая компания "Карелия" | СН2 | 953,879 |
| ООО Сетевая компания «Энерго» |  | 23,301 |
| ООО «Региональная Электросетевая компания» | СН2 | 915,212 |
| ООО "РегионЭнергоКонтракт" | СН2, НН | 997,006 |
| АО ТНС энерго Карелия» | СН2, НН | 1045,266 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН1, СН2, НН | 300670,043 |
| ООО "МагнитЭнерго" | СН2, НН | 4078,545 |
| ПАО "МРСК Северо-Запада" | СН2 | 1893,733 |

* 1. о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2017 года** | |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2, НН | 65 483,593 |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", % |  | 15,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2017года** | |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2, НН | 51 856,406 |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", % |  | 13,5 |

1. **о затратах на оплату потерь, в том числе:**
   1. о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях для целей тарифообразования;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затраты АО "ОРЭС-Петрозаводск" на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб без НДС: |  | 154 988,97 |

* 1. об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2017 года** | | |
| Уровень нормативных потерь в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс.кВт\*ч |  | 58 428,0 | |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2017 года** | | |
| Уровень нормативных потерь в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс.кВт\*ч |  | | 53 309,3 |

***Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь:***

***Официальный документ, в котором прописаны нормативные потери АО "ОРЭС-Петрозаводск" – Протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 242 от 27 декабря 2016 года.***

* 1. о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фактические потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч |  | 117 339,999 |
| Стоимость фактических потерь, тыс. руб с НДС |  | 273 862,889 |

* 1. о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2017 года** | | |
| Потери, в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: | ВН  СН1  СН2  НН | 567,059  438,884  27 385,411  37 092,239 | |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2017 года** | | |
| Потери, АО "ОРЭС-Петрозаводск", оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: | ВН  СН1  СН2  НН | | 328,418  399,816  24 323,573  26 804,599 |

* 1. о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск" за 2017 год | Единица измерения | Срок реализации | Источник финансирования | Количество |
| Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие нормативно-техническим документам (НТД) и разработка мероприятий по доведению измерительных комплексов на соответствие НТД на объектах АО "ОРЭС-Петрозаводск" и у абонентов юридических лиц |  | январь - декабрь | себестоимость | 58 |
| 3амена электросчетчиков с отрицательной погрешностью на электронные + установка приборов "Матрица" + ПУ "Меркурий" на ТП | шт | январь - декабрь | себестоимость | 1429 |
| Замена ламп накаливания энергосберегающими | шт | январь - декабрь | себестоимость | 0 |
| Отключение малозагруженных трансформаторов в летний период времени | шт | январь - декабрь | себестоимость | 102 |
| Замена перегруженных трансформаторов | шт | январь - декабрь | себестоимость | 4 |
|  |

* 1. о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

|  |  |
| --- | --- |
| Зоны деятельности | г. Петрозаводск |
| Пос. Кварцитный |
|  |

***Сведения по городу Петрозаводску.***

***Распределительные подстанции по городу Петрозаводску***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Напря-** | **Фидер** | **п р и н а д л е ж н о с т ь** | | |
| **РП** | **Местонахождение** | **жение,** |  |  |  |  |
|  |  | **кв** |  | **РУ-6-10кв** | **тр-ры** | **РУ-0,4кв** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Переключательные пункты по г Петрозаводску***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Напря-** | **Мощн.** | **Фидер** | **принадлежность** |
| **ПП** | **Местонахождение** | **жение,** | **тр-ров,** |  |  |
|  |  | **кв** | **ква** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

***Трансформаторные подстанции по г. Петрозаводску***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **ТП** | **Местонахождение** | **Напря-**  **жение,** | **Фидер** | **п р и н а д л е ж н о с т ь** | | |  |  |
|  | | |
|  |  | **кв** |  | **РУ 6-10кв** | **тр-ры** | **РУ-0,4кв** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

1. **о техническом состоянии сетей, в том числе:**
   1. о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектовэлектросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

***Данная информация размещена на сайте АО «ОРЭС-Петрозаводск» по следующей ссылке:***

http://pks.karelia.info/raskrytie-inform/raskrytie-informacii-po-postanovleniju-pravitel-stva-rf-24-ot-21-01-04g/1286361713/