## Средние мощности II-пол. 2013
ОАО "ПКС" филиал "Электрические сети" контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства за II полугодие 2013 г. (среднее)
№ п/ст ячейки | № ячейки | средние нагрузки кВ∙А | Уровень напряжения U, кВ
ПС-1 | яч. 3 | 887.1647 | 6
| яч. 4 | 1013.4097 | 6
| яч. 5 | 1401.9888 | 6
| яч. 6 | 561.5763 | 6
| яч. 8 | 462.7068 | 6
| яч. 9 | 822.0385 | 6
| яч. 10 | 118.9485 | 6
| яч. 13 | 618.011 | 6
| яч. 14 | 540.8452 | 6
| яч. 18 | 715.1795 | 6
| яч. 19 | 722.8293 | 6
| яч. 25 | 681.9932 | 6
| яч. 27 | 1099.0608 | 6
| яч. 28 | 0 | 6
| яч. 31 | 1192.8098 | 6
| яч. 32 | 1170.8043 | 6
| яч. 33 | 215.4212 | 6
| яч. 34 | 911.6135 | 6
| яч. 35 | 0.062333 | 6
| яч. 36 | 807.7023 | 6
| яч. 37 | 0.2235 | 6
| яч. 38 | 418.4897 | 6
| яч. 41 | 251.6335 | 6
| яч. 42 | 989.3847 | 6
| яч. 46 | 20.6693 | 6
| яч. 59 | 35.0888 | 6
| яч. 60 | 42.9752 | 6
ПС-2 | яч. 5 | 299.0277 | 6
| яч. 7 | 205.2132 | 6
| яч. 8 | 687.0303 | 6
| яч. 9 | 651.3662 | 6
| яч. 10 | 24.524 | 6
| яч.13 | 149.9363 | 6
| яч. 14 | 1315.8545 | 6
| яч. 16 | 1045.7607 | 6
| яч. 19 | 0 | 6
| яч. 20 | 118.5808 | 6
| яч. 21 | 2.1647 | 6
| яч. 22 | 1235.11 | 6
ПС-3П | яч. 7 | 38.2407 | 6
| яч. 13 | 16.7177 | 6
| яч. 23 | 127.7603 | 6
ПС-7 | яч. 5 | 1076.4505 | 6
| яч. 10 | 311.4285 | 6
| яч. 11 | 0.00016667 | 6
| яч. 12 | 118.1238 | 6
| яч.16 | 1324.9713 | 6
| яч. 30 | 239.185 | 6
| яч. 31 | 214.7683 | 6
| яч. 33 | 1017.964 | 6
| яч. 34 | 382.5165 | 6
| яч. 35 | 1140.3628 | 6
ПС-19 | яч. 6 | 451.0973 | 6
| яч. 19 | 932.1715 | 6
ПС-21П | яч. 8 | 463.6968 | 6
ПС-24П | яч. 1 | 69.1783 | 6
| яч. 16 | 262.7652 | 6
ПС-26П | яч. 8 | 0 | 6
| яч. 9 | 314.9205 | 6
| яч. 10 | 99.9963 | 6
| яч. 11 | 102.554 | 6
| яч. 12 | 24.9182 | 6
| яч. 13 | 166.7478 | 6
| яч. 14 | 284.4802 | 6
| яч. 16 | 38.383 | 6
ПС-41П | яч. 9 | 80.8893 | 10
ПС-46П | яч. 1 | 85.3452 | 10
| яч. 3 | 497.478 | 10
| яч. 9 | 3.937 | 10
| яч. 14 | 74.8595 | 10
| яч. 21 | 560.1925 | 10
| яч. 22 | 206.6642 | 10
ПС-51П | яч.7 | 1134.2888 | 6
| ТСН-1 | 3.969 | 6
| Потери ТСН-1 | 0.13233 | 6
| Потери Т-1 | 9.6063 | 6
| яч.18 | 775.9827 | 6
| ТСН-2 | 0.2695 | 6
| Потери ТСН-2 | 0.098 | 6
| Потери Т-2 | 7.205 | 6
ПС-57П | яч. 5 | 234.5213 | 6
| яч. 15 | 810.5648 | 6
ПС-66 | яч. 1 | 1546.3507 | 10
| яч. 2 | 712.6352 | 10
| яч. 7 | 187.9313 | 10
| яч. 10 | 1581.5598 | 10
| яч. 11 | 417.069 | 10
| яч. 12 | 1091.1465 | 10
| яч. 17 | 1437.611 | 10
| яч. 19 | 1061.0847 | 10
ПС-67 | ф-14 | 0 | 10
| ф-16 | 853.2857 | 10
| яч. 9 | 815.2783 | 10
| яч. 11 | 802.1968 | 10
| яч. 13 | 1006.208 | 10
| яч. 19 | 901.3372 | 10
| яч. 23 | 1234.4477 | 10
| яч. 29 | 125.0832 | 10
| ф-22 | 1097.7588 | 10
| ф-24 | 903.2088 | 10
ПС-68 | яч. 13 | 1386.211 | 10
| яч. 18 | 57.886 | 10
| ТСН-1 | 7.9478 | 10
| Потери ТСН-1 | 0.394 | 10
| Потери Т-1 | 39.992 | 10
| яч. 47 | 1014.625 | 10
| яч. 52 | 211.178 | 10
| ТСН-2 | 5.6652 | 10
| Потери ТСН-2 | 0.38883 | 10
| Потери Т-2 | 39.995 | 10
ПС-70 | яч. 1 | 0 | 10
| яч. 2 | 770.5187 | 10
| яч. 3 | 926.7367 | 10
| яч. 4 | 1160.7612 | 10
| яч. 8 | 1692.4942 | 10
| яч. 10 | 0.0046667 | 10
| яч. 11 | 452.217 | 10
| яч. 14 | 1356.4497 | 10
| яч. 17 | 299.837 | 10
| яч. 18 | 367.3677 | 10
| яч. 19 | 1031.0113 | 10
ПС-71 | яч. 2 | 1573.8925 | 10
| яч. 5 | 238.6805 | 10
| яч. 6 | 786.2925 | 10
| яч. 10 | 64.2637 | 10
| яч. 12 | 633.1762 | 10
| яч. 15 | 937.384 | 10
ПС-72 | яч. 5 | 738.7088 | 10
| яч. 6 | 883.1988 | 10
| яч. 9 | 770.9268 | 10
| яч. 10 | 81.708 | 10
ПС-79 | яч. 17 | 132.5067 | 10
| яч. 19 | 28.3832 | 10
| яч. 20 | 11.1337 | 10
| яч. 21 | 1755.4318 | 10
| яч. 22 | 24.96 | 10
РП-тепличный | яч. 11 | 0 | 6

## Исх
Акт первичного учета электроэнергии отпущенной в сеть ОАО «ПКС» от филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
г. Петрозаводск
№ п.п. | Наименование субъекта | Наименование присоединения | Код точки учета | Коэф-т комплекта | Отчетное количество электроэнергии. кВтч.ч | Показания приборов учета АИИСКУЭ по состоянию на 01.08.2007г.
1 | ПС-1 | яч. 3 |  | 3600 | 3472960 | 626.63 | 958.3223
2 |  | яч. 4 |  | 3600 | 4602972 | 931.33
3 |  | яч. 5 |  | 3600 | 6365245 | 1267.14
4 |  | яч. 6 |  | 2400 | 2510260 | 520.52
5 |  | яч. 8 |  | 3600 | 4020484
6 |  | яч. 9 |  | 2400 | 4808081
7 |  | яч. 10 |  | 2400 | 879889 | 328.76
8 |  | яч. 13 |  | 3600 | 3769765 | 744.85
9 |  | яч. 14 |  | 3600 | 3476925 | 1019.91
10 |  | яч. 18 |  | 3600 | 3555907 | 666.38
11 |  | яч. 19 |  | 3600 | 1533527 | 331.02
12 |  | яч. 25 |  | 4800 | 3198036 | 832.4
13 |  | яч. 27 |  | 4800 | 2100431 | 1097.42
14 |  | яч. 28 |  | 3600 | 1849326
15 |  | яч. 31 |  | 3600 | 579432 | 473.94
16 |  | яч. 32 |  | 2400 | 2258611 | 1010.88
17 |  | яч. 33 |  | 2400 | 535357 | 235.25
18 |  | яч. 34 |  | 3600 | 3011349
19 |  | яч. 35 |  | 2400 | 0 | 0.05
20 |  | яч. 36 |  | 3600 | 4240450
21 |  | яч. 37 |  | 2400 | 2412 | 0.4
22 |  | яч. 38 |  | 2400 | 592890 | 137.28
23 |  | яч. 41 |  | 2400 | 6271334 | 81.34
24 |  | яч. 42 |  | 2400 | 3060051 | 132.12
25 |  | яч. 46 |  | 2400 | 212748 | 99.78
|  |  |  | итого: | 66908442 |  | 316629963
26 | ПС-2 | яч. 5 |  | 2400 | 2811492 | 1301.028
27 |  | яч. 7 |  | 3600 | 726042 | 287.7032 | 39681932
28 |  | яч. 8 |  | 3600 | 1513454 | 239.9717
29 |  | яч. 9 |  | 3600 | 4822542 | 1402.8327
30 |  | яч. 10 |  | 7200 | 137101 | 18.0002
31 |  | яч.13 |  | 3600 | 3265263
32 |  | яч. 14 |  | 7200 | 7134917
33 |  | яч. 16 |  | 4800 | 5860625 | 1052.9945
34 |  | яч. 19 |  | 4800 | 0 | 604.2991
35 |  | яч. 20 |  | 3600 | 518944 | 205.712
36 |  | яч. 21 |  | 3600 | 7261083 | 1620.1255
|  | яч. 22 |  | 3600 | 7796894
|  |  |  | итого: | 41848357
38 | ПС-3П | яч. 7 |  | 3600 | 219721
39 |  | яч. 13 |  | 3600 | 215968
40 |  | яч. 23 |  | 3600 | 1265177 | 43.19
|  |  |  | итого: | 1700866
41 | ПС-7 | яч. 5 | ПС-7 007а | 7200 | 2603282 | 679.63
42 |  | яч. 10 | ПС-7 012а | 7200 | 2237532 | 590.96
43 |  | яч. 11 | ПС-7 013а | 7200 | 1318214 | 291.52
44 |  | яч. 12 | ПС-7 014а | 7200 | 4359019 | 763.35
45 |  | яч.16 | ПС-7 018а | 7200 | 7334341
46 |  | яч. 30 | ПС-7 028а | 7200 | 1954553 | 938.95
47 |  | яч. 31 | ПС-7 029а | 7200 | 569428 | 938.95
48 |  | яч. 33 | ПС-7 031а | 7200 | 6555882 | 938.95
49 |  | яч. 34 | ПС-7 032а | 7200 | 2512798 | 938.95
50 |  | яч. 35 | ПС-7 033а | 7200 | 5973431 | 938.95
|  |  |  | итого: | 35418480
51 | ПС-19 | яч. 6 | ПС-19П 003а | 7200 | 1788195 | 107.23
52 |  | яч. 19 | ПС-19П 005а | 4800 | 4840519 | 591.04
|  |  |  | итого: | 6628714
53 | ПС-21П | яч. 8 | ПС-21 009а | 2400 | 1534686 | 849.96
|  |  |  | итого: | 1534686
54 | ПС-24П | яч. 1 | ПС-24П 003а | 2000 | 442016 | 118.41
55 |  | яч. 16 | ПС-24П 006а | 2000 | 1498288
|  |  |  | итого: | 1940304
56 | ПС-26П | яч. 8 | ПС-26П 005а | 1200 | 0 | 0
57 |  | яч. 9 | ПС-26П 006а | 3600 | 2825352
58 |  | яч. 10 | ПС-26П 007а | 1200 | 609794 | 631.32
59 |  | яч. 11 | ПС-26П 008а | 1200 | 240609 | 0
60 |  | яч. 12 | ПС-26П 009а | 1200 | 314353 | 458.18
61 |  | яч. 13 | ПС-26П 010а | 3600 | 683088 | 105.72
62 |  | яч. 14 | ПС-26П 011а | 2400 | 1131280 | 179.05
63 |  | яч. 16 | ПС-26П 014а | 2400 | 656990 | 160.91
|  |  |  | итого: | 6461466
64 | ПС-41П | яч. 9 | ПС-41П 008а | 3000 | 603131 | 230.51
|  |  |  | итого: | 603131
65 | ПС-46П | яч. 1 | ПС-46П 003а | 4000 | 674586 | 180.27
66 |  | яч. 3 | ПС-46П 005а | 2000 | 3015537
67 |  | яч. 9 | ПС-46П 006а | 3000 | 76792 | 172.4
68 |  | яч. 14 | ПС-46П 006а | 3000 | 252087
69 |  | яч. 21 | ПС-46П 012а | 2000 | 3005554
70 |  | яч. 22 | ПС-46П 013а | 4000 | 3016 | 126.11
|  |  |  | итого: | 7027572
71 | ПС-51П | яч.7 |  | 7200 | 4246744
72 |  | ТСН-1 |  | 60 | 33830 | 273.07
|  | Потери ТСН-1 |  |  | 803 | 0.35
|  | Потери Т-1 |  |  | 40215
|  | яч.18 |  | 7200 | 6339344
72 |  | ТСН-2 |  | 60 | 1549 | 273.07
|  | Потери ТСН-2 |  |  | 485
|  | Потери Т-2 |  |  | 45995
|  |  |  | итого: | 10708965
73 | ПС-57П | яч. 5 |  | 1800 | 1947124
74 |  | яч. 15 |  | 2400 | 2663790 | 519.58
|  |  |  | итого: | 4610914
75 | ПС-66 | яч. 1 |  | 8000 | 9828698 | 1659.99
76 |  | яч. 2 |  | 6000 | 4737931 | 1210.38
77 |  | яч. 7 |  | 6000 | 42687
78 |  | яч. 10 |  | 6000 | 7298327 | 2849.1
79 |  | яч. 11 |  | 6000 | 1577342 | 343.43
80 |  | яч. 12 |  | 6000 | 6395557 | 1199.12
81 |  | яч. 17 |  | 6000 | 5067723 | 143.7
82 |  | яч. 19 |  | 6000 | 3073646 | 1206.1
|  |  |  | итого: | 38021911
83 | ПС-67 | ф-14 |  | 6000 | 2793533
84 |  | ф-16 |  | 6000 | 840379 | 938.95
85 |  | яч. 9 |  | 6000 | 6639215 | 938.95
86 |  | яч. 11 |  | 6000 | 3977363 | 938.95
87 |  | яч. 13 |  | 6000 | 4026890 | 1097.43
|  | яч. 19 |  | 6000 | 6515032
89 |  | яч. 23 |  | 6000 | 7107943 | 938.95
90 |  | яч. 29 |  | 6000 | 36555 | 938.95
91 |  | ф-22 |  | 6000 | 3695817 | 938.95
92 |  | ф-24 |  | 6000 | 6496780
|  |  |  | итого: | 42129507
| ПС-68 | яч. 13 |  | 60000 | 5805792 | 281.77
|  | яч. 18 |  | 60000 | 18960
|  | ТСН-1 |  | 60 | 72744 | 19.52
|  | Потери ТСН-1 |  |  | 2043 | 0.35
|  | Потери Т-1 |  |  | 197035
|  | яч. 47 |  | 60000 | 1028712
|  | яч. 52 |  | 60000 | 3699384
|  | ТСН-2 |  | 60 | 54296 | 1.93
|  | Потери ТСН-2 |  |  | 2004 | 21.12
|  | Потери Т-2 |  |  | 196484
|  |  |  | итого: | 11077454
122 | ПС-70 | яч. 1 |  | 8000 | 182286
123 |  | яч. 2 |  | 8000 | 4128280
124 |  | яч. 3 |  | 8000 | 6066117
125 |  | яч. 4 |  | 8000 | 8755125
126 |  | яч. 8 |  | 8000 | 8022100
127 |  | яч. 10 |  | 8000 | 9685300
128 |  | яч. 11 |  | 8000 | 2177915
129 |  | яч. 14 |  | 8000 | 10494335
130 |  | яч. 17 |  | 8000 | 4277423 | 574.85
131 |  | яч. 18 |  | 8000 | 6451180 | 1337.26
132 |  | яч. 19 |  | 8000 | 2268502
|  |  |  | итого: | 62508563
133 | ПС-71 | яч. 2 |  | 6000 | 4872289
134 |  | яч. 5 |  | 6000 | 2432025
135 |  | яч. 6 |  | 4000 | 4652
136 |  | яч. 10 |  | 6000 | 4921672
137 |  | яч. 12 |  | 6000 | 3336149
138 |  | яч. 15 |  | 8000 | 8634670
|  |  |  | итого: | 24201457
139 | ПС-72 | яч. 5 |  | 8000 | 3663325
140 |  | яч. 6 |  | 8000 | 2679860
141 |  | яч. 9 |  | 8000 | 4873951
142 |  | яч. 10 |  | 8000 | 2842871 | 938.95
|  |  |  | итого: | 14060007
143 | ПС-79 | яч. 19 |  | 6000 | 181941 | 62.7
144 |  | яч. 20 |  | 6000 | 125369
145 |  | яч. 21 |  | 6000 | 2815246
|  |  |  | итого: | 3122556
146 | РП-тепличный | яч. 11 |  | 1800 | 2668860 | 617.25
|  |  |  | итого: | 2668860
147 | ПС-428 | ввод 1 |  | 60 | 137104 | 826.57
|  | Потери ввод1 |  |  | 2059
148 |  | ввод 2 |  | 60 | 13436 | 823.79
|  | Потери ввод2 |  |  | 2697
|  |  |  | итого: | 155296
149 | НСП. ПС-254 | ввод-1 |  | 60 | 15516 | 478.26
|  | Потери ввод1 |  |  | 114
150 |  | ввод-2 |  | 60 | 47275 | 704.43
|  | Потери ввод2 |  |  | 852
|  |  |  | итого: | 63757
|  |  | Без ПС-71 и ПС-19 |  | 352571094 |  | ( кВт.ч )
|  |  | Всего |  | 383401265
Note on B168: dvar: Факс