**В соответствии с Пунктом 19 Раздела II Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».**

**Акционерное общество «ОРЭС-Петрозаводск»**

**представляет следующую информацию за 2021 год:**

**Раздел II П.19 пп.«г»:**

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

***-*** *о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2021 года** |
| Уровеньнапряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть АО "ОРЭС-Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от: |  | 426 028,513 |
| Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | ВН, СН1, СН2 | 339 921,358 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал АО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 371,204 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2,НН | 47 851,780 |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | СН2 | 37 884,171 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2021 года** |
| Уровеньнапряжения |  |
| Отпуск ЭЭ в сеть АО "ОРЭС-Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всего в том числе от\*: |  | 397 947,600 |
| Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | ВН, СН1, СН2 | 328 091,141 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 271,277 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2,НН | 37 683,491 |
| ПАО "ФСК ЕЭС" | СН2 | 31 901,693 |

*- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2021 года** |
| Уровеньнапряжения |  |
| Отпуск из сети АО "ОРЭС - Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всегов том числе\*: |  | 380 808,544 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 13 520,262 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал АО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 1 493,539 |
| ООО "Русэнергосбыт" | СН1, СН2, НН | 6 725,535 |
| АО «ТНС энерго Карелия» | СН2, НН | 4 850,426 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН1, СН2, НН | 296 897,338 |
| ООО "МагнитЭнерго" | СН2, НН | 5 477,107 |
| Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | СН2 | 1 055,293 |
| АО «Оборонэнерго» | СН2 | 2 775,559 |
| ООО «Энерго защита» | СН2 | 1 704,969 |
| ООО «ЭнергоХолдинг» | СН2 | 3 104,352 |
| ООО «ОРЭС - Карелия» | СН2, НН | 42 799,876 |
| АО «ЕЭС» | СН2 | 404,288 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2021 года** |
| Уровеньнапряжения |  |
| Отпуск из сети АО "ОРЭС - Петрозаводск" (тыс.кВт\*ч), всегов том числе\*: |  | 350 706,401 |
| АО "Прионежская сетевая компания" | СН2 | 11 797,512 |
| Структурное подразделение Трансэнерго – филиал АО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению | СН2, НН | 1 172,913 |
| ООО "Русэнергосбыт" | СН1, СН2, НН | 7 382,664 |
| АО «ТНС энерго Карелия» | СН2, НН | 4 675,822 |
| Потребителям ООО "Энергокомфорт.Карелия" | СН1, СН2, НН | 269 774,980 |
| ООО "МагнитЭнерго" | СН2, НН | 5 486,041 |
| Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | СН2 | 1 082,460 |
| АО «Оборонэнерго»" | СН2 | 2 247,714 |
| ООО «Энерго защита» | СН2 | 1 614,355 |
| ООО «ЭнергоХолдинг» | СН2 | 1 767,887 |
| ООО «ОРЭС – Карелия» | СН2, НН | 43 305,160 |
| АО «ЕЭС» | СН2 | 367,522 |
| ООО «ОПТЭС» | НН | 31,371 |

- *о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2021 года** |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2, НН | 45 219,969 |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", % |  | 10,614 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2021 года** |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч | ВН, СН1, СН2, НН | 47 241,201 |
| Потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", % |  | 11,871 |

- *о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затраты АО "ОРЭС-Петрозаводск" на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб без НДС: |  | 131 729,48 |

*- об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2021 года** |
| Уровень нормативных потерь в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс.кВт\*ч |  | 53 628,5 |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2021 года** |
| Уровень нормативных потерь в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс.кВт\*ч |  | 50 085,4 |

***Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь: официальный документ, в котором прописаны нормативные потери и затраты АО "ОРЭС-Петрозаводск" – Протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 26.02.2021 № 5.***

- *о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фактические потери в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", тыс. кВт\*ч |  | 92 461,170 |
| Стоимость фактических потерь, тыс. руб с НДС |  | 1. 075,375
 |

*- о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С 01 января по 30 июня 2021 года** |
| Потери, в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: | ВНСН1СН2НН | 834,923621,46822 645,09221 118,486 |
|  | **С 01 июля по 31 декабря 2021 года** |
| Потери, АО "ОРЭС-Петрозаводск", оплачиваемые потребителем, тыс.кВт\*ч: | ВНСН1СН2НН | 872,649589,94426 073,79419 704,814 |

- *о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск" за 2021 год | Единица измерения | Срок реализации | Источник финансирования | Количество |
| Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие нормативно-техническим документам (НТД) и разработка мероприятий по доведению измерительных комплексов на соответствие НТД на объектах АО "ОРЭС - Петрозаводск" и у абонентов юридических лиц |  | январь - декабрь | себестоимость | 2 797 |
| 3амена электросчетчиков с отрицательной погрешностью на электронные + установка приборов "Матрица" + ПУ "Меркурий" на ТП | шт | январь - декабрь | себестоимость | 182 |
| Замена ламп накаливания энергосберегающими | шт | январь - декабрь | себестоимость | 0 |
| Отключение малозагруженных трансформаторов в летний период времени | шт | январь - декабрь | себестоимость | 104 |
| Замена перегруженных трансформаторов | шт | январь - декабрь | себестоимость | 1 |
|  |

*- о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании*.

|  |  |
| --- | --- |
| Зоны деятельности | город Петрозаводск Республика Карелия |
| Поселок Кварцитный в Прионежском районе Республики Карелия, административный центр Шокшинского вепсского сельского поселения. |
|  |